**Wymagania techniczne i technologiczne**

DOTYCZY ZADANIA 2:

1. Maksymalne wymiary zewnętrzne kontenera: wysokość: 280 cm, szerokość: 244 cm i długość: 605 cm.
2. Kontener powinien zawierać:
3. drzwi zewnętrzne pełne, stalowe,
4. okno dwuskrzydłowe o wymiarach: 176 cm / 135 cm,
5. wentylację,
6. grzejnik konwektorowy 2kW z termostatem,
7. urządzenia elektryczne: gniazda 230V min. 3 szt., lampa 2x36W z obudową, plafon do 100 W,
8. oraz powinien być ocieplony.

Dopuszcza się mniejsze wymiary (dotyczy pkt.1 i 2b)) , odchylenie - nie większe niż 3%.