## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec. tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
Remont częściowy pomieszczeń w Nawie nr I i II z przeznaczeniem dla Działu PN
1 |  | Element | roboty budowlane i instalacyjne Nawa II na połączeniu z Nawą I
1.1 | ST-1 | KNR 402/114/3 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·50·mm | m | 16 | 1
1.2 | ST-1 | KNR 402/114/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | m | 15 | 1
1.3 | ST-1 | KNR 402/230/7 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm | m | 18 | 1
1.4 | ST-1 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki wraz z przepływowym podgrzewaczem wody | kpl | 1 | 1
1.5 | ST-1 | KNR 402/130/5 | Analogia ; Demontaż zestawu wodomierzowego | KPL | 1 | 1
1.6 | ST-1 | KNR 215/104/6 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm | m | 28 | 1
1.7 | ST-1 | KNR 215/107/4 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, Dn·50·mm | szt | 4 | 1
1.8 | ST-1 | KNR 215/104/3 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25·mm | m | 8 | 1
1.9 | ST-1 | KNR 402/505/1 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·15-20·mm | szt | 2 | 1
1.10 | ST-1 | KNR 402/505/2 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·25-32·mm | szt | 2 | 1
1.11 | ST-1 | KNR 402/520/6 | Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 2·m | szt | 1 | 1
1.12 | ST-1 | KNR 402/506/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm | m | 12 | 1
1.13 | ST-1 | KNR 402/506/2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm | m | 10 | 1
1.14 | ST-1 | KNR 402/506/4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm | m | 12 | 1
1.15 | ST-1 | KNNRW 3/703/4 | Boazeria panelowa - demontaż | m2 | 56 | 1
1.16 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 26 | 1
1.17 | ST-1 |  | k.i Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w tym kamer robieranej przybudówki | KPL | 1 | 1
1.18 | ST-1 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 2 | 1
1.19 | ST-1 |  | k.i Przekładka koryt kablowych z rozbieranej ściany pod sufit , przekładka gniazd komputerowych z okablowaniem - Uwaga : należy zapoznać się z zakresem na budowie | KPL | 1 | 1
1.20 | ST-1 |  | k.i Demontaż zasilania elektrycznego i kaset sterujących bramy wjazdowej ze ściany rozbieranej oraz ponowny montaż na ścianie nowopowstałej wraz z nowym okablowaniem - należy zapoznać się z zakresem na budowie | KPL | 1 | 1
1.21 | ST-1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 2 | 1
1.22 | ST-1 | KNR 401/212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone | m3 | 6.21 | 1 | strop : 6,30*3,50*0,2=4,41 cokół : 15,0*0,3*0,4=1,80
1.23 | ST-1 | KNR 202/2004/5 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - demontaż (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500) | m2 | 51.04 | 1 | (6,28+3,0)*5,5=51,04
1.24 | ST-1 | KNR 401/349/4 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej | m3 | 30.62 | 1 | (6,28+3,0+3,0+6,28)*0,3*5,5=30,62
1.25 | ST-1 | KNNR 5/721/3 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm | m | 18.7 | 1
1.26 | ST-1 | KNNR 5/721/4 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5) | m | 18.7 | 10
1.27 | ST-1 | KNR 401/210/2 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 | m | 18.7 | 1 | 18,7=18,70
1.28 | ST-1 | KNR 202/202/1 (2) | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą | m3 | 8.98 | 1 | 18,70*0,6*0,8=8,98
1.29 | ST-1 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | t | 0.36 | 1
1.30 | ST-1 | KNR 202/604/2 (2) | Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy zgrzewalnej na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 11.22 | 1 | 18,70*0,6=11,22
1.31 | ST-1 | KNNR 2/306/2 (2) | Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20·cm, bloczki 60x20x20 profilowe | m3 | 20.58 | 1 | (15,21+3,5)*0,2*5,5=20,58
1.32 | ST-1 | KNR 202/262/1 (1) | Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 8·(m/m2), wariant·I wykonania | m3 | 1.13 | 1 | 18,75*0,2*0,3=1,13
1.33 | ST-1 | KNNR 2/902/2 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie | m2 | 103.13 | 1 | 18,75*5,5=103,13
1.34 | ST-1 | KNR 17/2610/1 (1) | Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.tynk silikonowy, gr. 10 cm | m2 | 103.13 | 1
1.35 | ST-1 | KNR 202/1101/6 (3) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na stropie, pospółka | m3 | 6.59 | 1 | 6,28*3,5*0,3=6,59
1.36 | ST-1 | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 4.4 | 1 | 6,28*3,5*0,2=4,40
1.37 | ST-1 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | t | 0.3 | 1 | 0,3=0,30
1.38 | ST-1 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 21.98 | 1 | 6,28*3,5=21,98
1.39 | ST-1 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa styropian posadzkowy gr. 10 cm | m2 | 21.98 | 1
1.40 | ST-1 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 21.98 | 1
1.41 | ST-1 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | m2 | 21.98 | 1
1.42 | ST-1 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm | m2 | 21.98 | 3
1.43 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 21.98 | 1
1.44 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 21.98 | 1
1.45 | ST-1 | NNRNKB 202/2806/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" | m2 | 21.98 | 1
1.46 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/4 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit" | m | 22.21 | 1 | 15,21+3,50+3,5=22,21
1.47 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm - demontaż (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500) | m2 | 81 | 1
1.48 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm - montaż nowego sufitu | m2 | 81 | 1
1.49 | ST-1 |  | K.I Wycięcie w dachu (papa,styropian,płyta dachowa panwiowa ) otworu pod świetlik o wym. 4,0*1,3, dostawa i montaż podstawy świetlika wraz z dociepleniem, dostawa i montaż świetlika kopułkowatego z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego gr. 20 mm o wym w rzucie 4,0*1,3, wykonanie wszelkich obróbek świetlika od zewnątrz i od wewnątrz, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych | KPL | 1 | 1
1.50 | ST-1 | KNR 202/2004/5 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa otworu doświetlającego pomieszczenie od świetlika do poziomu sufitu podwieszanego | m2 | 29 | 1
1.51 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 29 | 1
1.52 | ST-1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | m2 | 190 | 1
1.53 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 322.13 | 1 | 103,13=103,13 29=29,00 190=190,00
1.54 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 322.13 | 1
1.55 | ST-1 |  | k.i Demontaż instalacji , osprzętu, okablowania , stelaża stanowisk serwisowania automatów biletowych z rozbieranej ściany , wykonanie identycznej instalacji wraz z osprzętem na ścianie wybudowanej . Przewody w rurkach w ścianie murowanej , osprzęt nowy - Uwaga : należy zapoznać się z zakresem | KPL | 1 | 1
1.56 | ST-1 | KNNR 5/1104/4 (1) | Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, 2-mocowania, uchwyty | szt | 38 | 1
1.57 | ST-1 | KNNR 5/1105/7 | Montaż korytek typu "U575", szerokość 100·mm | m | 25 | 1
1.58 | ST-1 | KNNR 5/102/1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19·mm | m | 30 | 1
1.59 | ST-1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30·mm2 YDY 5x6 mm2 | m | 40 | 1
1.60 | ST-1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 3x2,5 mm2 | m | 120 | 1
1.61 | ST-1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 3x1,5 mm 2 | m | 150 | 1
1.62 | ST-1 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 60x60 LED | kpl | 8 | 1
1.63 | ST-1 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik w puszce instalacyjnej | szt | 2 | 1
1.64 | ST-1 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe | szt | 8 | 1
1.65 | ST-1 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych | m | 48 | 1
1.66 | ST-1 | KNNR 5/1209/7 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi·25·mm | otwór | 6 | 1
1.67 | ST-1 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 48 | 1
1.68 | ST-1 | KNR 403/901/1 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 40 | 1
1.69 | ST-1 | KNR 403/905/2 | Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., z zadławieniem przewodów, o powłoce polwinitowej, przekrój żył do 2,5·mm2, 4 odgałęzienia | kpl | 10 | 1
1.70 | ST-1 | KNR 403/907/1 | Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2 | kpl | 30 | 1
1.71 | ST-1 | KNR 403/903/1 | Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych, przekrój żyły do 6·mm2 | szt | 10 | 1
1.72 | ST-1 | KNNR 4/408/4 | analogia : wstawienie odgałęzień Dn 22 mm | szt | 4 | 1
1.73 | ST-1 | KNNR 4/405/5 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·22·mm | m | 40 | 1
1.74 | ST-1 | KNNR 4/405/3 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·15·mm | m | 50 | 1
1.75 | ST-1 | KNNR 4/410/2 (1) | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-2, SWN-2, 5-7 obwodów | szt | 1 | 1
1.76 | ST-1 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm | szt | 3 | 1
1.77 | ST-1 | KNNR 4/429/1 (1) | Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm | kpl | 6 | 1
1.78 | ST-1 | KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm termostatyczny - zasilanie | szt | 3 | 1
1.79 | ST-1 | KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - powrót | szt | 3 | 1
1.80 | ST-1 |  | k.i Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego Multi Split w suficie podwieszanym o wydajnośći 5 kW | KPL | 2 | 1
1.81 | ST-1 | KNR 401/106/4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 42 | 1 | 6,21=6,21 30,62=30,62 18,70*0,04=0,75 81,0*0,02=1,62 2,8=2,80
1.82 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 42 | 1
1.83 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 42 | 18
1.84 | ST-1 | KNR 217/117/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 55%, Fi do 160·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 8 | 1
1.85 | ST-1 | KNR 217/116/4 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi do 280·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 8 | 1
1.86 | ST-1 | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 6 | 1
2 |  | Element | roboty budowlane i instalacyjne Nawa I
2.1 | ST-1 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 18 | 1 | 4,0*4,5=18,00
2.2 | ST-1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 52 | 1
2.3 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach | m2 | 52 | 1
2.4 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 52 | 1
2.5 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 52 | 1
2.6 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/3 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 52 | 1
2.7 | ST-1 | NNRNKB 202/2806/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" | m2 | 52 | 1
2.8 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/3 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, | m | 49 | 1
2.9 | ST-1 | KNR 202/2003/4 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02 | m2 | 17.5 | 1 | 3,5*5,=17,50
2.10 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 35 | 1 | 17,5*2=35,00
2.11 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 130 | 1
2.12 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 130 | 1
2.13 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm - demontaż (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500) | m2 | 52 | 1
2.14 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm | m2 | 52 | 1
2.15 | ST-1 | KNR 401/106/4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 5.04 | 1 | 18,0*0,15=2,70 52,0*0,025=1,30 52,0*0,02=1,04
2.16 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 5.04 | 1
2.17 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 5.04 | 18
2.18 | ST-1 |  | k.i przekładka kasety sterującej bramą wjazdową wraz z okablowaniem | KPL | 1 | 1
2.19 | ST-1 |  | k.i przekładka zasilania stacji lutowniczej | KPL | 1 | 1
2.20 | ST-1 | KNR 402/308/1 | Demontaż rurociągów stalowych, Fi·15-20·mm | m | 22 | 1
2.21 | ST-1 | KNNR 4/302/2 | Rurociągi ze stali nierdzewnej , Dn·20·mm - sprężone powietrze, | m | 25 | 1
2.22 | ST-1 | KNNR 4/312/2 (1) | Kurki przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·20·mm ze złączkami podwójnymi na węża | SZT | 4 | 1
2.23 | ST-1 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 4 | 1
2.24 | ST-1 | KNNR 5/1104/4 (1) | Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, 2-mocowania, uchwyty | szt | 20 | 1
2.25 | ST-1 | KNNR 5/1105/7 | Montaż korytek typu "U575", szerokość 100·mm | m | 25 | 1
2.26 | ST-1 | KNNR 5/102/1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19·mm | m | 20 | 1
2.27 | ST-1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30·mm2 YDY 5x6 mm2 | m | 30 | 1
2.28 | ST-1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 3x2,5 mm2 | m | 80 | 1
2.29 | ST-1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 3x1,5 mm 2 | m | 120 | 1
2.30 | ST-1 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 60x60 LED | kpl | 6 | 1
2.31 | ST-1 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik w puszce instalacyjnej | szt | 2 | 1
2.32 | ST-1 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe | szt | 8 | 1
2.33 | ST-1 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych | m | 20 | 1
2.34 | ST-1 | KNNR 5/1209/7 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi·25·mm | otwór | 6 | 1
2.35 | ST-1 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 20 | 1
2.36 | ST-1 | KNR 403/901/1 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 20 | 1
2.37 | ST-1 | KNR 403/905/2 | Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., z zadławieniem przewodów, o powłoce polwinitowej, przekrój żył do 2,5·mm2, 4 odgałęzienia | kpl | 8 | 1
2.38 | ST-1 | KNR 403/907/1 | Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2 | kpl | 8 | 1
2.39 | ST-1 | KNR 403/903/1 | Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych, przekrój żyły do 6·mm2 | szt | 10 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ