## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
1 |  | Element | REMONT CENTRUM KONFERENCYJNEGO - CK1, CK2, CK3
1.1 | ST-1 | KNR 403/1001/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 120 | 1
1.2 | ST-1 | KNR 508/107/2 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·28·mm | m | 180 | 1
1.3 | ST-1 | KNR 508/209/1 (1) | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2 YDYp 3x2,5 mm2 | m | 280 | 1
1.4 | ST-1 | KNR 403/206/1 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach, YDYp 3x1,5 mm2 | M | 350 | 1
1.5 | ST-1 | KNR 403/206/1 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach, YDYp 3x2,5mm2 | m | 250 | 1
1.6 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 120 | 1
1.7 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 8 | 1
1.8 | ST-1 | KNR 508/301/1 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton | szt | 12 | 1
1.9 | ST-1 | KNR 508/302/2 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm2 | szt | 12 | 1
1.10 | ST-1 | KNR 508/309/4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 6 | 1
1.11 | ST-1 | KNR 403/1001/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton - posadzka | m | 60 | 1
1.12 | ST-1 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al VDY 3x2,5 mm2 | m | 60 | 1
1.13 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 60 | 1
1.14 | ST-1 |  | k. i Dostawa i montaż w podłożu posadzki gniazd posadzkowych wraz z okablowaniem | kpl | 6 | 1
1.15 | ST-1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa | m2 | 178.6 | 1 | 11,75*15,20=178,60
1.16 | ST-1 | KNR 202/1113/7 | Listwy przyścienne PCW przykręcane do ścian wypełnione wykładzina - DEMONTAŻ (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | m | 60.9 | 1 | (11,75+15,20)*2=53,90 7=7,00
1.17 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Analogia : skucie warstw klejowych | m2 | 178.6 | 1
1.18 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 178.6 | 2
1.19 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 178.6 | 1
1.20 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/3 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 178.6 | 10
1.21 | ST-1 | NNRNKB 202/2808/6 (2) | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" DREWNOPODOBNY na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 7·mm, płytki 120x30, zaprawa "Ceresit" - | m2 | 178.6 | 1
1.22 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/4 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,COKOLIK WYS 7 cm | m | 60.9 | 1
1.23 | ST-1 | KNR 401/212/4 | Roboty rozbiórkowe, betonowe parapety betonowe | m2 | 7.67 | 1 | (5,55+5,9+5,6)*0,45=7,67
1.24 | ST-1 | KNR 401/106/4 | usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 8.5 | 1 | 178,60*0,02=3,57 178,60*0,025=4,47 7,67*0,06=0,46
1.25 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 8.5 | 1
1.26 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 8.5 | 18
1.27 | ST-1 | KNR 202/2004/3 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 | m2 | 68 | 1
1.28 | ST-1 | KNR 401/210/1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 | m | 17 | 1
1.29 | ST-1 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 11.48 | 1 | 22,96*0,5=11,48
1.30 | ST-1 | NNRNKB 202/2143/4 | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50·cm gr. 3 cm | m | 18.96 | 1 | 5,46=5,46 2,0=2,00 5,9=5,90 5,6=5,60
1.31 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 68 | 1
1.32 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 68 | 1
1.33 | ST-1 | KNR 402/521/2 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 | kpl | 2 | 1
1.34 | ST-1 | KNR 402/506/1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·10-15·mm | m | 10 | 1
1.35 | ST-1 | KNR 402/517/1 | Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, stalowego, płytowego i konwektora, o złączach gwintowanych, Fi·15·mm | kpl | 4 | 1
1.36 | ST-1 |  | k.i wykonanie stiuków ściennych na ścianach g/k wraz z przygotowaniem podłoża | M2 | 199.15 | 1 | 11,75*3,5*2=82,25 15,2*3,5*2=106,40 -11,75*2,0=-23,50 -7,0*2,0=-14,00 48=48,00
1.37 | ST-1 |  | k.i Pomiary elektryczne i wentylacyjne | KPL | 1 | 1
2 |  | Element | REMONT CENTRUM KONFERENCYJNEGO - CK2
2.1 | ST-1 | KNR 403/1001/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 60 | 1
2.2 | ST-1 | KNR 508/107/2 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·28·mm | m | 90 | 1
2.3 | ST-1 | KNR 508/209/1 (1) | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2 YDYp 3x2,5 mm2 | m | 150 | 1
2.4 | ST-1 | KNR 403/206/1 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach, YDYp 3x1,5 mm2 | M | 200 | 1
2.5 | ST-1 | KNR 403/206/1 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach, YDYp 3x2,5mm2 | m | 140 | 1
2.6 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 60 | 1
2.7 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 5 | 1
2.8 | ST-1 | KNR 508/301/1 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton | szt | 8 | 1
2.9 | ST-1 | KNR 508/302/2 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm2 | szt | 8 | 1
2.10 | ST-1 | KNR 508/309/4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 5 | 1
2.11 | ST-1 | KNR 403/1001/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton - posadzka | m | 40 | 1
2.12 | ST-1 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al VDY 3x2,5 mm2 | m | 50 | 1
2.13 | ST-1 |  | k. i Dostawa i montaż w podłożu posadzki gniazd posadzkowych wraz z okablowaniem | kpl | 3 | 1
2.14 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 40 | 1
2.15 | ST-1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa | m2 | 39.83 | 1 | 6,75*5,90=39,83
2.16 | ST-1 | KNR 202/1113/7 | Listwy przyścienne PCW przykręcane do ścian wypełnione wykładzina - DEMONTAŻ (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | m | 25.3 | 1 | (6,75+5,90)*2=25,30
2.17 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Analogia : skucie warstw klejowych | m2 | 39.83 | 1
2.18 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 39.83 | 2
2.19 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 39.83 | 1
2.20 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/3 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 39.83 | 10
2.21 | ST-1 | NNRNKB 202/2808/6 (2) | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" DREWNOPODOBNY na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 7·mm, płytki 120x30, zaprawa "Ceresit" - | m2 | 39.83 | 1
2.22 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/4 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,COKOLIK WYS 7 cm | m | 25.3 | 1
2.23 | ST-1 | KNR 401/212/4 | Roboty rozbiórkowe, betonowe parapety betonowe | m2 | 2.48 | 1 | 5,5*0,45=2,48
2.24 | ST-1 | KNR 401/106/4 | usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 1.95 | 1 | 39,83*0,02=0,80 39,83*0,025=1,00 2,48*0,06=0,15
2.25 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 1.95 | 1
2.26 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 1.95 | 18
2.27 | ST-1 | KNR 202/2004/3 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 | m2 | 15 | 1
2.28 | ST-1 | KNR 401/210/1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 | m | 9 | 1
2.29 | ST-1 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 2.75 | 1 | 5,5*0,5=2,75
2.30 | ST-1 | NNRNKB 202/2143/4 | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50·cm gr. 3 cm | m | 5.5 | 1 | 5,5=5,50
2.31 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 103.55 | 1 | (6,75+5,90)*2*3,5=88,55 15=15,00
2.32 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 103.55 | 1
3 |  | Element | REMONT CENTRUM KONFERENCYJNEGO - CK3
3.1 | ST-1 | KNR 403/1001/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 70 | 1
3.2 | ST-1 | KNR 508/107/2 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·28·mm | m | 90 | 1
3.3 | ST-1 | KNR 508/209/1 (1) | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2 YDYp 3x2,5 mm2 | m | 140 | 1
3.4 | ST-1 | KNR 403/206/1 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach, YDYp 3x1,5 mm2 | M | 200 | 1
3.5 | ST-1 | KNR 403/206/1 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych w korytkach lub na drabinkach, YDYp 3x2,5mm2 | m | 140 | 1
3.6 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 70 | 1
3.7 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 5 | 1
3.8 | ST-1 | KNR 508/301/1 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton | szt | 8 | 1
3.9 | ST-1 | KNR 508/302/2 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm2 | szt | 8 | 1
3.10 | ST-1 | KNR 508/309/4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 5 | 1
3.11 | ST-1 | KNR 403/1001/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton - posadzka | m | 40 | 1
3.12 | ST-1 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al VDY 3x2,5 mm2 | m | 50 | 1
3.13 | ST-1 |  | k. i Dostawa i montaż w podłożu posadzki gniazd posadzkowych wraz z okablowaniem | kpl | 3 | 1
3.14 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 40 | 1
3.15 | ST-1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa | m2 | 52.42 | 1
3.16 | ST-1 | KNR 202/1113/7 | Listwy przyścienne PCW przykręcane do ścian wypełnione wykładzina - DEMONTAŻ (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | m | 36.2 | 1 | (8,2+5,90)*2=28,20 8=8,00
3.17 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Analogia : skucie warstw klejowych | m2 | 52.42 | 1
3.18 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 52.42 | 2
3.19 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 52.42 | 1
3.20 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/3 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 52.42 | 10
3.21 | ST-1 | NNRNKB 202/2808/6 (2) | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" DREWNOPODOBNY na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 7·mm, płytki 120x30, zaprawa "Ceresit" - | m2 | 52.42 | 1
3.22 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/4 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,COKOLIK WYS 7 cm | m | 36.2 | 1
3.23 | ST-1 | KNR 401/212/4 | Roboty rozbiórkowe, betonowe parapety betonowe | m2 | 2.48 | 1 | 5,5*0,45=2,48
3.24 | ST-1 | KNR 401/106/4 | usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 2.51 | 1 | 52,42*0,02=1,05 52,42*0,025=1,31 2,48*0,06=0,15
3.25 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 2.51 | 1
3.26 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 2.51 | 18
3.27 | ST-1 | KNR 401/210/1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 | m | 9 | 1
3.28 | ST-1 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 2.75 | 1 | 5,5*0,5=2,75
3.29 | ST-1 | NNRNKB 202/2143/4 | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50·cm gr. 3 cm | m | 5.5 | 1 | 5,5=5,50
3.30 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 98.7 | 1 | (8,20+5,90)*2*3,5=98,70
3.31 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 98.7 | 1
3.32 | ST-1 |  | k.i Pomiary elektryczne i wentylacyjne | KPL | 1 | 1
4 |  | Element | HOLL Przed CK
4.1 | ST-1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | m2 | 150.42 | 1 | (12,58+5,48)*2*3,5=126,42 24=24,00
4.2 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 150.42 | 1
4.3 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 150.42 | 1
4.4 | ST-1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 68.94 | 1 | 12,58*5,48=68,94
4.5 | ST-1 | KNRW 401/1215/8 | Mycie po robotach malarskich, posadzek | m2 | 68.94 | 1
5 |  | Element | REMONT ŁAZIENKI MĘSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DAMSKĄ - PARTER KLATKA SKRAJNA
5.1 | ST-1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 3 | 1
5.2 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 54.28 | 1 | 6,07*2*2=24,28 3,0*2*2=12,00 1,5*2,0*6=18,00
5.3 | ST-1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 17.54 | 1 | 6,07*2,89=17,54
5.4 | ST-1 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej - podwójna wylewka - wyrównanie poziomu z korytarzem | m2 | 35.08 | 1 | 17,54*2=35,08
5.5 | ST-1 | KNR 401/807/4 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 17.54 | 1
5.6 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 17.54 | 1
5.7 | ST-1 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 36.29 | 1 | 2,70*2,95=7,97 3,20*2,10=6,72 1,5*2,1*4=12,60 3,0*3,0=9,00
5.8 | ST-1 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1 | 1
5.9 | ST-1 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2 | 1
5.10 | ST-1 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1 | 1
5.11 | ST-1 | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 1 | 1
5.12 | ST-1 | KNR 402/234/2 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm | szt | 2 | 1
5.13 | ST-1 | KNR 401/339/4 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m | 28 | 1
5.14 | ST-1 | KNR 401/337/4 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m | 32 | 1
5.15 | ST-1 | KNR 401/333/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | szt | 8 | 1
5.16 | ST-1 | KNR 401/208/4 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 40·cm | szt | 8 | 1
5.17 | ST-1 | KNR 401/210/4 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040·m2 | m | 8 | 1
5.18 | ST-1 | KNR 402/114/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | m | 38 | 1
5.19 | ST-1 | KNR 402/114/2 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm | m | 30 | 1
5.20 | ST-1 | KNR 402/133/1 | Demontaż zaworu przelotowego, Fi·15-20·mm | szt | 6 | 1
5.21 | ST-1 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi·50-100·mm | m | 8 | 1
5.22 | ST-1 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | m2 | 17.54 | 1
5.23 | ST-1 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm | m2 | 17.54 | 3
5.24 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 17.54 | 1
5.25 | ST-1 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 17.54 | 1
5.26 | ST-1 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 17.54 | 1
5.27 | ST-1 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 5 cm | m2 | 17.54 | 1
5.28 | ST-1 | KNR 202/1106/1 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm | m2 | 17.54 | 1
5.29 | ST-1 | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm | m2 | 17.54 | 2
5.30 | ST-1 | NNRNKB 202/2805/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" | m2 | 17.54 | 1
5.31 | ST-1 | KNNR 2/306/1 (1) | Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 15·cm, bloczki 60x20x15 profilowe | m3 | 5.65 | 1 | 2,75*2,95*0,15=1,22 4,40*2,95*0,15=1,95 1,40*2,95*4*0,15=2,48
5.32 | ST-1 | KNNR 2/902/2 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie | m2 | 45.73 | 1 | 2,75*2,95*2=16,23 4,40*2,95=12,98 1,40*2,95*4=16,52
5.33 | ST-1 | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,, 1-warstwowa, 55-01 | m2 | 52.33 | 1 | 6,07*2,95*2=35,81 2,80*2,95*2=16,52
5.34 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm | m2 | 17.54 | 1 | 17,54=17,54
5.35 | ST-1 | KNR 12/829/10 | Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda zwykła | m2 | 98.06 | 1 | 45,73=45,73 52,33=52,33
5.36 | ST-1 | NNRNKB 202/842/2 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2 | m | 70 | 1
5.37 | ST-1 |  | k.i drzwi systemowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, - ŁAZIENKOWE z kratka wentylacyjną , klamki , zamki łazienkowe z oczkiem np. PoRTA | M2 | 7.56 | 1 | 0,9*2,1*4=7,56
5.38 | ST-1 |  | K.I Demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, ponowny montaż ościeżnicy i zawieszenie skrzydła z regulacją obniżając poziom zamoicowania o o.k 3 cm | KPL | 1 | 1
5.39 | ST-1 | KNR 402/106/2 | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25·mm - przejście PE/Stal | szt | 6 | 1
5.40 | ST-1 | KNR 402/106/1 (1) | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15-20mm przejście PE/Stal | szt | 6 | 1
5.41 | ST-1 | KNR 402/106/1 (2) | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15-20mm przejście PE/Stal | szt | 6 | 1
5.42 | ST-1 | KNNR 4/112/3 (3) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm | m | 27 | 1
5.43 | ST-1 | KNNR 4/112/2 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 24 | 1
5.44 | ST-1 | KNNR 4/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm | m | 27 | 1
5.45 | ST-1 | KNNR 4/119/2 (1) | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25·mm | szt | 4 | 1
5.46 | ST-1 | KNNR 4/119/1 (1) | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm | szt | 12 | 1
5.47 | ST-1 | KNNR 4/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 9 | 1
5.48 | ST-1 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 12 | 1
5.49 | ST-1 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 18 | 1
5.50 | ST-1 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 6 | 1
5.51 | ST-1 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 8 | 1
5.52 | ST-1 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 1 | 1
5.53 | ST-1 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 1 | 1
5.54 | ST-1 | KNNR 4/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 3 | 1
5.55 | ST-1 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym OWALNA W BLACIE z płyty HPL GRUBOŚCI 10 mm | kpl | 1 | 1
5.56 | ST-1 | KNNR 4/132/1 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm | szt | 4 | 1
5.57 | ST-1 | KNR 403/606/3 | Wymiana opraw świetlówkowych NA OPRAWY led w sufitach podwieszanych | szt | 5 | 1
5.58 | ST-1 | KNR 403/308/3 (1) | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu betonowym | szt | 2 | 1
5.59 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 4 | 1
5.60 | ST-1 | KNR 403/1001/6 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: na styku elementów betonowych | m | 38 | 1
5.61 | ST-1 | KNR 403/203/1 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże betonowe,YDY 3x2,5mm2 | m | 45 | 1
5.62 | ST-1 | KNR 403/203/1 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże betonowe, YDY 3X1,5 mm2 | m | 40 | 1
5.63 | ST-1 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm | m | 25 | 1
5.64 | ST-1 | KNNR 5/1203/1 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2 | szt | 24 | 1
5.65 | ST-1 |  | k.i Pomiary elektryczne | KPL | 1 | 1
5.66 | ST-1 |  | k.i wykonanie wentylacji mechanicznej łazienki w zakresie : wentylator kanałowy montowany w przestrzeni sufitu podwieszanego wyd. o.k 500 m3/h, przewód wentylacyjny giętki w przestrzeni sufitu Dn 150 mm - 18,0m, anemostaty wyciągowe Dn 150 mm - 5 szt , wentylacja włączana na wyłącznikach oświetlenia | KPL | 1 | 1
5.67 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z kosztami utylizacji | m3 | 10.91 | 1 | 54,28*0,04=2,17 17,54*0,12=2,10 36,29*0,15=5,44 60,0*0,2*0,1=1,20
5.68 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 10.91 | 18
5.69 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 21.33 | 1 | 6,07*0,9*2=10,93 2,89*0,9*4=10,40
5.70 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 21.33 | 1
5.71 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 21.33 | 1
5.72 | ST-1 | KNNR 4/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm chromowany ze złąćzką na węża | SZT | 1 | 1
5.73 | ST-1 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach drzwiczki rewizyjne | SZT | 2 | 1
5.74 | ST-1 | KNR 19/1024/10 (2) | Naświetla osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi | m2 | 2.61 | 1 | 2,9*0,9=2,61
6 |  | element | REMONT ŁAZIENKI MĘSKIEJ - I PIĘTRO KLATKA GŁÓWNA - BUD.ADM. Brożka 3
6.1 | ST-1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 4 | 1
6.2 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 86 | 1
6.3 | ST-1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 12.23 | 1
6.4 | ST-1 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej - podwójna wylewka - wyrównanie poziomu z korytarzem | m2 | 12.23 | 1 | 12,23=12,23
6.5 | ST-1 | KNR 401/807/4 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 12.23 | 1
6.6 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 12.23 | 1 | 12 ,23=12,23
6.7 | ST-1 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 18 | 1
6.8 | ST-1 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 2 | 1
6.9 | ST-1 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2 | 1
6.10 | ST-1 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 2 | 1
6.11 | ST-1 | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 2 | 1
6.12 | ST-1 | KNR 402/234/2 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm | szt | 2 | 1
6.13 | ST-1 | KNR 401/339/4 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m | 28 | 1
6.14 | ST-1 | KNR 401/337/4 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m | 32 | 1
6.15 | ST-1 | KNR 401/333/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | szt | 8 | 1
6.16 | ST-1 | KNR 401/208/4 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 40·cm | szt | 8 | 1
6.17 | ST-1 | KNR 401/210/4 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040·m2 | m | 8 | 1
6.18 | ST-1 | KNR 402/114/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | m | 38 | 1
6.19 | ST-1 | KNR 402/114/2 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm | m | 30 | 1
6.20 | ST-1 | KNR 402/133/1 | Demontaż zaworu przelotowego, Fi·15-20·mm | szt | 6 | 1
6.21 | ST-1 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi·50-100·mm | m | 25 | 1
6.22 | ST-1 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | m2 | 12.23 | 1
6.23 | ST-1 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm | m2 | 12.23 | 2
6.24 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 12.23 | 1
6.25 | ST-1 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 12.23 | 1
6.26 | ST-1 | KNR 202/1106/1 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm | m2 | 12.23 | 1
6.27 | ST-1 | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm | m2 | 12.23 | 2
6.28 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 12.23 | 1
6.29 | ST-1 | NNRNKB 202/2805/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" | m2 | 12.23 | 1
6.30 | ST-1 | KNNR 2/306/1 (1) | Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 15·cm, bloczki 60x20x15 profilowe | m3 | 2.67 | 1
6.31 | ST-1 | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,, 1-warstwowa, 55-01 | m2 | 88.67 | 1
6.32 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm | m2 | 12.24 | 1 | 12,24=12,24
6.33 | ST-1 | KNR 12/829/10 | Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda zwykła | m2 | 81.74 | 1
6.34 | ST-1 | NNRNKB 202/842/2 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2 | m | 38 | 1
6.35 | ST-1 |  | k.i drzwi systemowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, - ŁAZIENKOWE z kratka wentylacyjną , klamki , zamki łazienkowe z oczkiem np. PoRTA oraz wejściowe | M2 | 7.56 | 1 | 0,9*2,1*4=7,56
6.36 | ST-1 | KNR 402/106/2 | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25·mm - przejście PE/Stal | szt | 4 | 1
6.37 | ST-1 | KNR 402/106/1 (1) | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15-20mm przejście PE/Stal | szt | 4 | 1
6.38 | ST-1 | KNR 402/106/1 (2) | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15-20mm przejście PE/Stal | szt | 4 | 1
6.39 | ST-1 | KNNR 4/112/3 (3) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm | m | 27 | 1
6.40 | ST-1 | KNNR 4/112/2 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 24 | 1
6.41 | ST-1 | KNNR 4/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm | m | 27 | 1
6.42 | ST-1 | KNNR 4/119/2 (1) | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25·mm | szt | 4 | 1
6.43 | ST-1 | KNNR 4/119/1 (1) | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm | szt | 12 | 1
6.44 | ST-1 | KNNR 4/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 9 | 1
6.45 | ST-1 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 12 | 1
6.46 | ST-1 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 18 | 1
6.47 | ST-1 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 6 | 1
6.48 | ST-1 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 8 | 1
6.49 | ST-1 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 1 | 1
6.50 | ST-1 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 2 | 1
6.51 | ST-1 | KNNR 4/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 2 | 1
6.52 | ST-1 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym OWALNA W BLACIE z płyty HPL GRUBOŚCI 10 mm | kpl | 2 | 1
6.53 | ST-1 | KNNR 4/234/2 | Pisuar pojedynczy - UYWAGA : pisuar spłukiwany samoczynnie - zakres obejmuje komplet prac z instalacją elektryczną | KPL | 2 | 1
6.54 | ST-1 | KNNR 4/132/1 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm | szt | 4 | 1
6.55 | ST-1 | KNR 403/606/3 | Wymiana opraw świetlówkowych NA OPRAWY led w sufitach podwieszanych | szt | 5 | 1
6.56 | ST-1 | KNR 403/308/3 (1) | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu betonowym | szt | 2 | 1
6.57 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 4 | 1
6.58 | ST-1 | KNR 403/1001/6 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: na styku elementów betonowych | m | 38 | 1
6.59 | ST-1 | KNR 403/203/1 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże betonowe,YDY 3x2,5mm2 | m | 70 | 1
6.60 | ST-1 | KNR 403/203/1 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże betonowe, YDY 3X1,5 mm2 | m | 60 | 1
6.61 | ST-1 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm | m | 38 | 1
6.62 | ST-1 | KNNR 5/1203/1 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2 | szt | 24 | 1
6.63 | ST-1 |  | k.i Pomiary elektryczne | KPL | 1 | 1
6.64 | ST-1 |  | k.i wykonanie wentylacji mechanicznej łazienki w zakresie : wentylator kanałowy montowany w przestrzeni sufitu podwieszanego wyd. o.k 500 m3/h, przewód wentylacyjny giętki w przestrzeni sufitu Dn 150 mm - 18,0m, anemostaty wyciągowe Dn 150 mm - 5 szt , wentylacja włączana na wyłącznikach oświetlenia | KPL | 1 | 1
6.65 | ST-1 | KNR 401/106/4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z I piętra budynku | m3 | 10.9 | 1
6.66 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z kosztami utylizacji | m3 | 10.9 | 1 | 86*0,04=3,44 12,23*0,08=0,98 18*0,15=2,70 3,78=3,78
6.67 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 10.9 | 18
6.68 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 21.33 | 1 | 6,07*0,9*2=10,93 2,89*0,9*4=10,40
6.69 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 21.33 | 1
6.70 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 21.33 | 1
6.71 | ST-1 | KNNR 4/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm chromowany ze złąćzką na węża | SZT | 1 | 1
6.72 | ST-1 |  | k.i Przeróbka otwierania okna kolidującego z drzwiami łazienki | KPL | 1 | 1
6.73 | ST-1 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach drzwiczki rewizyjne | SZT | 2 | 1
6.74 | ST-1 | KNR 19/1024/10 (2) | Naświetla osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi | m2 | 2.61 | 1 | 2,9*0,9=2,61
6.75 | ST-1 |  | K.I Dostawa i montaż luster nad umywalkami | KPL | 2 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ