## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec. tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
Adaptacja garażu ( Nawa II ) na potrzeby PN
1 |  | Element | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 | ST-1 | KNR 202/1612/2 (1) | Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6·m, nakłady podstawowe | m2 | 496.48 | 1 | 18,0*5,582=100,48 24,0*5,5*3=396,00
1.2 | ST-1 | KNR 401/349/4 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej | m3 | 86.78 | 1 | 13,5*5,5*0,3=22,28 (12,8+6,77*6,77)*0,2*5,5=64,50
1.3 | ST-1 | KNR 401/708/6 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 40·cm | m | 16.5 | 1 | 5,50*3=16,50
1.4 | ST-1 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na stropach | m2 | 432 | 1.5 | 18,0*24,0=432,00
1.5 | ST-1 | KNR 202/2009/4 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku | m2 | 432 | 1.5 | 24*18=432,00
1.6 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 432 | 1.5
1.7 | ST-1 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 432 | 1.5
1.8 | ST-1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | m2 | 330 | 1 | 24,0*5,5*2=264,00 12,0*5,5=66,00
1.9 | ST-1 | KNR 202/2009/2 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku | m2 | 330 | 1
1.10 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 330 | 1
1.11 | ST-1 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 330 | 0.6
1.12 | ST-1 | KNR 401/1206/5 (1) | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne | m2 | 228 | 1 | 24,0*2*2=96,00 330,0*0,4=132,00
1.13 | ST-1 | KNNR 7/206/2 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20·kg - KONSTRUKCJE Z MARKAMI KOTWIONE DO POSADZKI I DŹWIGARÓW - Nawa II | t | 10.71 | 1 | Profil kwadratowy 100x100x6 - : 18*5,5*0,0174=1,72 59*5,5*0,0174=5,65 KĄTOWNIK 50x50x5 : 12*18*0,00377=0,81 28*3*8*0,00377=2,53
1.14 | ST-1 |  | k.i Dostawa konstrukcji malowanej podkładowo i nawierzchniowo | t | 10.71 | 1
1.15 | ST-1 | KNNR 7/601/3 | Lekka metalowa obudowa ścian, Płyta warstwowa PIR gr 10 cm, obustronna blacha powlekana z jednej mikrofala kolor popiel | m2 | 231 | 1 | 18*5,5=99,00 24*5,5=132,00
1.16 | ST-1 | DC 19/708/1 | Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie gr. 2,5 cm | m2 | 432 | 1 | 24,0*18=432,00
1.17 | ST-1 | DC 19/708/2 | Przygotowanie podłoża posadzki - śrutowanie | m2 | 432 | 1
1.18 | ST-1 | DC 19/708/3 | Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie | m2 | 432 | 1
1.19 | ST-1 | DC 19/708/4 | Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie | m2 | 432 | 1
1.20 | ST-1 | DC 19/708/5 | Przygotowanie podłoża posadzki - odtłuszczanie | m2 | 432 | 1
1.21 | ST-1 | DC 19/708/6 | Przygotowanie podłoża posadzki - umycie | m2 | 432 | 1
1.22 | ST-1 | DC 19/708/7 | Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym Primer SN (A+B) | m2 | 432 | 1
1.23 | ST-1 | DC 19/704/2 | Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej grubość 10 mm | m2 | 432 | 1
1.24 | ST-1 | DC 19/704/4 | Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej dodatek za każdy 1 mm do grubości 20 mm | m2 | 432 | 1
1.25 | ST-1 | DC 19/708/9 | Wykonanie posadzki samopoziomującej z elastycznej żywicy poliuretanowej | m2 | 432 | 1
1.26 | ST-1 | KNR 202/1802/1 | analogia : Wygrodzenia boksów z siatki powlekanej gr. 3,5 mm na WYSOKOŚĆ 5,5 m - połączenia i łączniki systemowe | M2 | 264 | 1 | 24,0*5,5*2=264,00
1.27 | ST-1 | KNR 225/316/1 | analogia : furtka wejściowa bo boksów siatkowych wykonana z ramy stalowej z profilii malowana wypełniona siatką analogiczną jak wygrodzenia boksów | m2 | 7.2 | 1 | 1,2*2,0*3=7,20
1.28 | ST-1 | KNR 401/106/4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 97.58 | 1 | 86,78=86,78 432,0*0,025=10,80
1.29 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 95.42 | 1
1.30 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 95.42 | 18
2 |  | Element | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 | ST-1 | KNR 403/1117/4 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 6·mm2 | m | 140 | 1
2.2 | ST-1 | KNR 403/1117/5 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 24·mm2 | m | 70 | 1
2.3 | ST-1 | KNR 403/1116/4 | Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym | m | 50 | 1
2.4 | ST-1 | KNR 403/1120/3 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5·mm2, 4 wyloty w puszce | szt | 11 | 1
2.5 | ST-1 | KNR 403/1122/7 | Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 3+0 bieguny | szt | 5 | 1
2.6 | ST-1 | KNR 403/1124/3 | Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy | szt | 6 | 1
2.7 | ST-1 | KNR 403/1129/1 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5·m2 | szt | 1 | 1
2.8 | ST-1 | KNR 403/1129/2 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 | szt | 1 | 1
2.9 | ST-1 | KNR 403/1133/6 | Demontaż opraw żarowych, żeliwnych lub aluminiowych, zawieszanych | szt | 10 | 1
2.10 | ST-1 | KNR 508/401/14 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w betonie - do 4 otworów | szt | 10 | 1
2.11 | ST-1 | KNR 508/404/9 | Montaż rozdzielnicy w/g załączonego schematu | szt | 1 | 1
2.12 | ST-1 | KNR 508/404/7 | Montaż rozdzielnicy - Zestaw gniazd ( wyłącznik , gniazdo 400V, 25A, gniazdo 230V ) | szt | 6 | 1
2.13 | ST-1 | KNR 508/101/4 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m | 140 | 1
2.14 | ST-1 | KNR 508/110/3 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·37·mm | m | 55 | 1
2.15 | ST-1 | KNR 508/110/2 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·28·mm | m | 95 | 1
2.16 | ST-1 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al- Przewód YDY 3x1,5 mm2 | m | 55 | 1
2.17 | ST-1 | KNR 508/207/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al - Przewód YDY 3x2,5 mm2 | m | 45 | 1
2.18 | ST-1 | KNR 508/207/3 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al - Przewód YDY 5x4 mm2 | m | 40 | 1
2.19 | ST-1 | KNR 508/803/1 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8·cm i średnicy do 10·mm | szt | 90 | 1
2.20 | ST-1 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1·kg, na ścianie, ilość mocowań 2 | szt | 45 | 1
2.21 | ST-1 | KNR 508/705/7 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100·mm - korytka X110 (100x50) | m | 55 | 1
2.22 | ST-1 | KNR 508/214/3 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al - Przewód YDY 5x4 mm2 | m | 130 | 1
2.23 | ST-1 | KNR 508/214/2 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al Przewód YDY 5x2,5 mm2 | m | 148 | 1
2.24 | ST-1 | KNR 508/214/1 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al | m | 187 | 1
2.25 | ST-1 | KNR 508/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt | 8 | 1
2.26 | ST-1 | KNR 508/307/5 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy, przycisk | szt | 8 | 1
2.27 | ST-1 | KNR 508/501/4 (1) | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 kołki w betonie, kołek plastikowy | kpl | 8 | 1
2.28 | ST-1 | KNR 508/511/4 | Montaż na gotowym podłożu opraw Oprawa LED 30W szczelna | szt | 8 | 1
2.29 | ST-1 | KNR 508/501/4 (1) | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 kołki w betonie, kołek plastikowy | kpl | 12 | 1
2.30 | ST-1 | KNR 508/511/4 | Montaż na gotowym podłożu opraw - Oprawa LED 30W szczelna | szt | 12 | 1
2.31 | ST-1 | KNR 403/204/8 (1) | Wymiana przewodów kabelkowych na istniejącym podłożu, mocowanych uchwytami odstępowymi, w powłoce polwinitowej, przekrój łączny: Cu/Al do 24/40·mm2 - Przewód YDY 5x16 mm2 | m | 15 | 1
2.32 | ST-1 | KNR 508/813/1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 98 | 1
2.33 | ST-1 | KNR 508/813/1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 68 | 1
2.34 | ST-1 | KNR 508/820/1 | Kompletowanie opraw świetlówkowych, do 120·W | szt | 20 | 1
2.35 | ST-1 | KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 8 | 1
2.36 | ST-1 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar | 15 | 1
2.37 | ST-1 |  | K.I wykonanie dokumentacji powykonawczej | KPL | 2 | 1
2.38 | ST-1 |  | k.i wykonanie włączenia istniejącej instalacji do nowej tablicy | KPL | 1 | 1
2.39 | ST-1 |  | k.i wykonanie połączeń w nowej tablicy | KPL | 1 | 1
3 |  | Element | wentylacja, ogrzewanie
3.1 | ST-1 | KNR 217/212/1 | Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 60·kg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 4 | 1
3.2 | ST-1 | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 4 | 1
3.3 | ST-1 | KNR 217/204/2 | Wentylatory dachowe Das-315 - dostawa , montaż wraz z podłączeniem elektrycznym, sterowaniem i montażem kasety sterującej na ścianie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 4 | 1
3.4 | ST-1 |  | k.i dostawa i montaż indywidualnego odciągu spalin montowanego na ścianie z wężem średnicy 200 mm odpornym na temperatury o.k 300 stopni | KPL | 1 | 1
3.5 | ST-1 | KNR 217/115/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 315·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 62.7 | 1 | 6,28*0,156*16*4=62,70
3.6 | ST-1 | KNR 217/140/3 | Anemostaty kołowe, o średnicach do 400·mm na przewodzie wentylacyjnym montowanym w poziomie anemostat stalowy z żaluzjami (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 12 | 1
3.7 | ST-1 | KNR 402/520/6 | Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 2·m oraz zaworów wraz ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | szt | 112 | 1 | 56,0*2=112,00
3.8 | ST-1 | KNR 402/506/4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm wraz ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | m | 50 | 1
3.9 | ST-1 | KNR 402/506/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm wraz ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | m | 60 | 1
3.10 | ST-1 | KNR 402/506/2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm wraz ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | m | 50 | 1
3.11 | ST-1 | KNR 402/506/1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·10-15·mm wraz ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | m | 80 | 1
3.12 | ST-1 | KNR 402/9916/3 | (Zeszyt 2/98) Demontaż nagrzewnic 3-rzędowych, powierzchnia ogrzewalna do 36,7·m2 wraz ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | szt | 4 | 1
3.13 | ST-1 | KNNR 4/403/5 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm | m | 60 | 1
3.14 | ST-1 | KNNR 4/403/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm | m | 70 | 1
3.15 | ST-1 | KNNR 4/403/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm | m | 70 | 1
3.16 | ST-1 | KNNR 4/403/2 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·20·mm | m | 120 | 1
3.17 | ST-1 | KNNR 4/403/1 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm | m | 90 | 1
3.18 | ST-1 | KNRW 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm | m2 | 31.94 | 1 | 6,28*0,02*60=7,54 6,28*0,0162*70=7,12 6,28*0,0125*70=5,50 6,28*0,01*120=7,54 6,28*0,0075*90=4,24
3.19 | ST-1 | KNRW 712/202/4 (1) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania olejne rurociągi | m2 | 31.93 | 1
3.20 | ST-1 | KNR 34/101/20 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 50-80 mm | m | 250 | 1
3.21 | ST-1 | KNR 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | m2 | 82.33 | 1
3.22 | ST-1 | KNR 34/101/19 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 20-40 mm | m | 360 | 1
3.23 | ST-1 |  | k.i dostawa aparatów grzewczo-wentylacyjnych na powietrzu obiegowym , zasilanie elektryczne z hali , podłączenie c.o wysokich` parametrów ( podejście , armatura, zawory ), sterowanie wspólnym sterownikiem dla wszystkich aparatów łącznie ( wyklucza się sterowanie poszczególnymi aparatami), wykonanie wszelkich prac i obróbek towarzyszących, strumień powietrza w poziomie na odl. 12,0 m w każdą stronę aparaty o mocy od 13 do 75 kW wraz z automatyką zasilająco - sterującą np. VR3 VOLCANO - UWAGA - APARATY NA WYSOKI PARAMETR GRZEWCZY | kpL | 4 | 1
3.24 | ST-1 | KNNR 4/313/4 | Zawory kulowe o połączeniach spawanych, Fi·32·mm | szt | 6 | 1
3.25 | ST-1 | KNNR 4/313/3 | Zawory kulowe , o połączeniach spawanych, Fi·25·mm | szt | 8 | 1
3.26 | ST-1 | KNNR 4/313/2 | Zawory kulowe o połączeniach spawanych, Fi·20·mm | szt | 8 | 1
3.27 | ST-1 | KNNR 4/313/1 | Zawory kulowe , o połączeniach spawanych, Fi·15·mm | szt | 8 | 1
4 |  | Element | INSTALACJA WOD- KAN
4.1 | ST-1 | KNR 402/114/4 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·65-80·mm | m | 25 | 1
4.2 | ST-1 | KNR 402/111/1 (1) | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | szt | 2 | 1
4.3 | ST-1 | KNR 215/104/2 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm | m | 25 | 1
4.4 | ST-1 | KNR 215/118/4 | Wodomierz skrzydełkowy, Dn 40·mm - demontaż | szT | 1 | 1
4.5 | ST-1 | KNR 215/112/1 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm | szt | 3 | 1
4.6 | ST-1 | KNNR 5/721/3 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm | m | 236 | 1 | 118*2=236,00
4.7 | ST-1 | KNNR 5/721/4 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5) | m | 236 | 1
4.8 | ST-1 | KNR 401/210/2 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 | m | 153 | 1 | 118=118,00 35=35,00
4.9 | ST-1 | KNR 401/104/2 | Wykopy o ścianach pionowych , głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III | m3 | 94.4 | 1 | 118,0*0,8*1=94,40
4.10 | ST-1 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 94.4 | 2 | 118,0*0,8=94,40
4.11 | ST-1 | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 118 | 1
4.12 | ST-1 | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm | m | 35 | 1
4.13 | ST-1 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 4 | 1
4.14 | ST-1 | KNR 218/625/2 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 2 | 1
4.15 | ST-1 | KNNR 4/1414/5 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi·800·mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii III, głębokość 3·m, kręgi bet. wys. 500·mm | szt | 2 | 1
4.16 | ST-1 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 4 | 1
4.17 | ST-1 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III | m3 | 56.64 | 1 | 94,4=94,40 -94,4*0,2*2=-37,76
4.18 | ST-1 | KNR 401/207/3 | Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,045·m2 | m | 153 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ