## zadanie 3_zmiana
| Formularz cenowy - zadanie nr 3 - Osprzęt elektryczny |  |  |  |  | ZMIENIONY_Załącznik nr 3.3 do SIWZ
LP.281.8.2019
Lp | Nr pozycji Zamawiającego | Nazwa / nr katalogowy / producent | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (w zł)
[7 empty] | Stawka VAT (w %) | Kwota VAT (w zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9
1 | YY11738626ZZ | BATERIA 23A 12V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 47
2 | YY11738622ZZ | BATERIA 27A 12V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 33
3 | YY11738601ZZ | BATERIA 3R-12 4,5V PŁASKA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 77
4 | YY11738612ZZ | BATERIA 6F22 9V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 17
5 | YY11738613ZZ | BATERIA 6LR 61 9V ALKALICZNA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 213
6 | YY11738914ZZ | BATERIA AKUMUL R-03/AAA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 83
7 | YY11738937ZZ | BATERIA AKUMUL R6/2500MAH NI-MH Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 38
8 | YY11738901ZZ | BATERIA AKUMULATOR R6/B4 Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 18
9 | YY11738627ZZ | BATERIA ALKALICZNA BR 1,5V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 6
10 | YY11738614ZZ | BATERIA CR 2032 3V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 458
11 | YY11738624ZZ | BATERIA CR 2032 3V Z NÓŻKAMI Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 113
12 | YY11738616ZZ | BATERIA LR-03 ALKALICZNA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 6534
13 | YY11738619ZZ | BATERIA LR-1 ALKALICZNA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 8
14 | YY11738615ZZ | BATERIA LR-14 ALKALICZNA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 95
15 | YY11738618ZZ | BATERIA LR-20 ALKALICZNA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 165
16 | YY11738617ZZ | BATERIA LR-6 ALKALICZNA Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 1580
17 | YY11738640ZZ | BATERIA LR-03 AAA 1,5V DURACELL INDUSTRIAL | Szt. | 90
18 | YY11738641ZZ | BATERIA LR-06 AA 1,5V DURACELL INDUSTRIAL | Szt. | 135
19 | YY11738642ZZ | BATERIA LITOWA CR123A 3V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 60
20 | YY11738611ZZ | BATERIA LRV-08 / 12V / Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 30
21 | YY11738630ZZ | BATERIA CR 2025 Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 23
22 | YY11612201ZZ | DŁAWIK DP-11 /DW+N/ | Szt. | 23
23 | YY11612209ZZ | DŁAWIK DP-16/H /DW+N/ + NAKRĘTKA | Szt. | 30
24 | YY11626501ZZ | GNIAZDO 16A BAKELIT 5-STYK 2622-620 | Szt. | 23
25 | YY11626502ZZ | GNIAZDO 32A BAKELIT 5-STYK 2642-620 | Szt. | 23
26 | YY11875267ZZ | GNIAZDO BEZPIECZN NA KABEL MAŁE 553 | Szt. | 21
27 | YY11669605ZZ | GNIAZDO EURO DO PRZYCZEPY | Szt. | 11
28 | YY11623201ZZ | GNIAZDO GWP 230B Z UZIEMIENIEM PODWÓJNE | Szt. | 23
29 | YY11622004ZZ | GNIAZDO HERMETYCZNE PODWÓJNE NT-230H | Szt. | 105
30 | YY11622003ZZ | GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYN NF 421 10/16A 250V NADTYNKOWE | Szt. | 33
31 | YY11621202ZZ | GNIAZDO NT-130 HERMETYCZNE NADTYNKOWE | Szt. | 15
32 | YY11621503ZZ | GNIAZDO PT-230 PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM | Szt. | 30
33 | YY11621502ZZ | GNIAZDO PT-230L POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM | Szt. | 15
34 | YY11713405ZZ | LAMPA BIUROWA LED 10W Z ZMIENNĄ BARWĄ ŚWIECENIA | Szt. | 8
35 | YY11713401ZZ | LAMPA BIURKOWA M-1 CZARNA | Szt. | 5
36 | YY11713942ZZ | OPRAWA WARSZTATOWA PRZENOŚNIA LED AKUMLATOROWA 6000-6500K KANLUX07951 | Szt. | 12
37 | YY11718006ZZ | LAMPA WARSZTATOWA 60 | Szt. | 15
38 | TW00395003ZZ | LAMPKA KONTROLNA I 316 NIEBIESKA | Szt. | 15
39 | YY09074210ZZ | LAMPKA SYGNALIZ L22K/24V - CZERWONA | Szt. | 8
40 | YY11750211ZZ | LATARKA CZOŁOWA 6LED 80 LUM ENERGIZER HEADLIGHT 316809 | Szt. | 110
41 | YY11750214ZZ | LATARKA CZOŁOWA LED EMOS P3512 | Szt. | 56
42 | YY11750213ZZ | LATARKA LED EMOS P3830 | Szt. | 18
43 | YY11750212ZZ | LATARKA OPRAWA WARSZTAT LED EMOS SSD-P4525 | Szt. | 60
44 | YY11750103ZZ | LATARKA PŁASKA LED | Szt. | 45
45 | YY09125202ZZ | LISTWA ZASILAJĄCA ACAR / FILTR SIEC 8 GNIAZD PRZEWÓD ZASILAJĄCY 1,5M/3,0M/5M | Szt. | 15
46 | YY11141112ZZ | ŁADOWARKA AKUMLATORÓW DO BATERII R6 2500AH | Szt. | 3
47 | YY11141111ZZ | ŁADOWARKA AKUMULATOROWA DO BATERII AA/AAA | Szt. | 2
48 | YY11713921ZZ | OPRAWA HERMETYCZNA 2X18W KANLUX 04513 | Szt. | 30
49 | YY11714205ZZ | OPRAWA PRZENOŚNA E27 5M 60W 230V POMARAŃCZOWA Z ODBŁYŚNIKIEM GTV OS-KAN527-24 | Szt. | 8
50 | YY11669301ZZ | OPRAWKA DO ŻARÓWEK B-15 | Szt. | 105
51 | YY11661314ZZ | PRZEDŁUŻACZ 15 MB Z UZIEMIENIEM | Szt. | 5
52 | YY11661315ZZ | PRZEDŁUŻACZ 20 MB UK-45 4-GNIAZDK Z UZIEMIENIEM | Szt. | 20
53 | YY11661303ZZ | PRZEDŁUŻACZ 3 MB 3-GNIAZDK Z UZIEMIENIEM | Szt. | 2
54 | YY11661322ZZ | PRZEDŁUŻACZ 5 MB 3-GNIAZDA Z UZIEMIENIEM | Szt. | 2
55 | YY11661321ZZ | PRZEDŁUŻACZ 5 MB 5-GNIAZD Z UZIEMIENIEM | Szt. | 3
56 | YY11661316ZZ | PRZEDŁUŻACZ 50 MB 4-GNIAZDA Z UZIEMIENIEM | Szt. | 3
57 | YY11661501ZZ | PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY / KABEL | Szt. | 21
58 | YY11661512ZZ | PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ | Szt. | 24
59 | YY11720103ZZ | STARTER S-10 4-65W | Szt. | 824
60 | YY11720101ZZ | STARTER S2-4-22W | Szt. | 816
61 | YY11750610ZZ | WENTYLATOR SAMOCHODOWY 24V | Szt. | 120
62 | TC00215010ZZ | WENTYLATOR NBM - MAT 5920PL-05W-D00 24V | Szt. | 8
63 | TW00395005ZZ | WENTYLATOR RQ 160 24V OW 588 6 | Szt. | 30
64 | YY11615401ZZ | WIECZKO PRZYKRYWKA DEKIEL DO PUSZEK UNIWERSALNE | Szt. | 30
65 | YY11623905ZZ | WTYCZKA 16A BAKELIT 4-STYK 3623-326 | Szt. | 5
66 | YY11625001ZZ | WTYCZKA 16A BAKELIT 5-STYK 3622-326 | Szt. | 62
67 | YY11625002ZZ | WTYCZKA 32A BAKELIT 5-STYK 3642-326 | Szt. | 2
68 | YY11625003ZZ | WTYCZKA BAKELIT 63A 5-STYK 3666-337 | Szt. | 2
69 | YY11624904ZZ | WTYCZKA PLASTIKOWA 125A 3P+N+Z | Szt. | 6
70 | YY11625101ZZ | WTYCZKA UNIWERSALNA 230V KĄTOWA | Szt. | 351
71 | YY11625102ZZ | WTYCZKA UNIWERSALNA 230V PROSTA | Szt. | 17
72 | YY11625021ZZ | WTYCZKA GUMOWA TAURUS 230V 16/16A 2P+Z IP44PCE | Szt. | 30
73 | YY11617013ZZ | WYŁĄCZNIK / PRZEŁĄCZN KRZYŻYRZOWY WPT8B06 SCHNEIDER | Szt. | 2
74 | YY11620402ZZ | WYŁĄCZNIK HERMETTYCZNY PODWÓJNY 10/16A | Szt. | 9
75 | YY11620401ZZ | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYNCZY 10/16A 230V / 708 | Szt. | 38
76 | YY11618002ZZ | WYŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY | Szt. | 24
77 | YY11618001ZZ | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY WPT-5B | Szt. | 23
78 | YY11617009ZZ | WYŁĄCZNIK WPT 1B POJEDYNCZY | Szt. | 30
79 | YY11617010ZZ | WYŁĄCZNIK WPT -2B / ŚWIECZNIKOWY | Szt. | 21
80 | YY11620506ZZ | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY WZ-200 | Szt. | 17
81 | YY11620507ZZ | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY | Szt. | 2
82 | YY11622652ZZ | ZESTAW GNIAZD Z WYŁĄCZNIKIEM 16A/3P+N+Z 16A/2P+Z | Szt. | 8
83 | YY11738934ZZ | BATERIA AKUMLATOR ŻELOWY NPG7-12 12V 7,0AH | Szt. | 6
84 | TC00265003ZZ | DŁAWIK AG GWINT M16 JASNO SZARY | Szt. | 30
85 | YY13440101ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 | Szt. | 489
86 | YY13440102ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 3,2/1,6 | Szt. | 441
87 | YY13440103ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 | Szt. | 329
88 | YY13440104ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 9,5/4,8 | Szt. | 177
89 | YY13440105ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 25,4/12,7 | Szt. | 156
90 | YY13440106ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 38/19 | Szt. | 26
91 | YY13440107ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 12,7/6,4 | Szt. | 317
92 | YY13440108ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 19/9,5 | Szt. | 425
93 | YY13440109ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 | Szt. | 171
94 | YY13440112ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 2,4/1,2 | Szt. | 135
95 | YY13440113ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 1,6/0,8 | Szt. | 23
96 | YY13440116ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RC 4/1 | Szt. | 38
97 | YY13440118ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA 40/16 | Szt. | 38
98 | YY13440119ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA 51/25,5 | Szt. | 9
99 | YY13440120ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA 76/38 | Szt. | 12
100 | YY13440147ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RPK Z KLEJEM 9/3 | Szt. | 23
101 | YY13440148ZZ | RURA TERMOKURCZLIWA RPK Z KLEJEM 20/6 | Szt. | 107
102 | YY13440149ZZ | RURA TERMOKURCZ RPK Z KLEJEM 25/10 | Szt. | 66
103 | YY13440150ZZ | RURA TERMOKURCZ RPK Z KLEJEM 12/4X1 | Szt. | 77
104 | YY13440151ZZ | RURA TERMOKURCZ RPK Z KLEJEM 16/8 | Szt. | 5
105 | YY13440203ZZ | RURA RL-22 | Szt. | 6
106 | YY13440209ZZ | RURA RL-13 | Szt. | 6
107 | YY13440212ZZ | RURA RL-47 | Szt. | 3
108 | YY13440215ZZ | RURA RL-28 | Szt. | 3
109 | YY13440216ZZ | RURA RL-18 | Szt. | 5
110 | YY13440302ZZ | RURA KARBOWANA TYPU PESZLA FI 7 MM | Mb | 75
111 | YY13440303ZZ | RURA KARBOWANA TYPU PESZLA FI 11 MM | Mb | 90
112 | YY13440308ZZ | RURA KARBOWANA TYPU PESZLA FI 33 MM | Mb | 45
113 | YY13440313ZZ | RURA KARBOWANA TYPU PESZLAFI 16 MM | Mb | 300
114 | YY13440870ZZ | RURA KARBOWANA WKT-9/14 | Mb | 75
115 | YY13440871ZZ | RURA KARBOWANA WT-11/15 | Mb | 75
116 | YY13440874ZZ | RURA KARBOWANA WKT-7/10 | Mb | 195
117 | YY13441002ZZ | ZŁĄCZKA ZCL-47 BIAŁA | Szt. | 8
118 | YY13441030ZZ | ZŁĄCZKA ZCL- 18 KARBOWANA | Szt. | 8
119 | YY13441031ZZ | ZŁĄCZKA ZCL- 22 KARBOWANA | Szt. | 8
120 | YY13441032ZZ | ZŁĄCZKA ZCL- 16 KARBOWANA | Szt. | 8
121 | YY13441033ZZ | ZŁĄCZKA ZCL- 13 KARBOWANA | Szt. | 8
122 | YY13441034ZZ | ZŁĄCZKA ZCL- 28 KARBOWANA | Szt. | 8
123 | YY13444111ZZ | UCHWYT DO RUR FI 28 MM | Szt. | 8
124 | YY13444112ZZ | UCHWYT DO RUR FI 22 MM | Szt. | 8
125 | YY13444113ZZ | UCHWYT DO RUR FI 16 MM | Szt. | 8
126 | YY13481903ZZ | TAŚMA IZOLACYJNA PCV KOLOR 10X15 | Szt. | 555
127 | YY13481904ZZ | TAŚMA IZOLACYJNA PCV KOLOR SZEROKA 19MMX20M | Szt. | 4050
128 | YY13481907ZZ | TAŚMA IZOLACYJNA PCV 50X25M | Szt. | 225
129 | YY13481908ZZ | TAŚMA IZOLACYJNA PCV 19MMX20M ŻÓŁTO-ZIELONA TEMFLEX | Szt. | 450
130 | YY13481941ZZ | TAŚMA IZOLACYJNA 735 INDUSTRY 19MMX25M | Szt. | 38
131 | YY13482401ZZ | KOSZULKA OLEJOWA OSPU FI 0,5 MM | Mb | 150
132 | YY13482442ZZ | KOSZULKA IZOLACYJNA SZKLANA ESS-K 10MM | Mb | 150
133 | YY13482455ZZ | KOSZULKA IZOLACYJNA OSKS FI 5 | Mb | 150
134 | YY13482456ZZ | KOSZULKA IZOLACYJNA OSKS FI 8 | Mb | 300
135 | YY13482460ZZ | KOSZULKA IZOLACYJNA OSKS FI 10 1369-223-09-018 | Mb | 300
136 | YY13419518ZZ | TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA | Szt. | 45
137 | YY11877111ZZ | PRZEŁĄCZNIK PRZYCISKOWY IAR3F1200 - MROZOODPORNY | Szt. | 38
138 | YY11632112ZZ | DZWONEK - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2R | Szt. | 5
139 | YY11269706ZZ | LISTWA MONTAŻOWA 1MB TS/TH-35W | Szt. | 3
140 | YY11649203ZZ | LISTWA ZACISKOWA LZ-10/ ZŁĄCZKA | Szt. | 315
141 | YY11649207ZZ | LISTWA ZACISKOWA LZ-12/ ZŁĄCZKA | Szt. | 8
142 | YY11649202ZZ | LISTWA ZACISKOWA LZ-2,5/ ZŁĄCZKA PLASTIK B-2,5 12-TOROWA | Szt. | 375
143 | YY11649204ZZ | LISTWA ZACISKOWA LZ-6/ ZŁĄCZKA B-6 | Szt. | 435
144 | YY11649201ZZ | LISTWA ZACISKOWA TLZ-4/ ZŁĄCZKA B-4 | Szt. | 195
145 | YY11260906ZZ | ŁĄCZNIK ŁK-15 2.829 BEZ OBUDOWY | Szt. | 6
146 | YY11260902ZZ | ŁĄCZNIK ŁK-15 3.4432 BEZ OBUDOWY | Szt. | 12
147 | YY11260952ZZ | ŁĄCZNIK ŁK-25 2.8211 25A W OBUDOWIE | Szt. | 17
148 | YY11268101ZZ | NAPĘD NEF 30-B | Szt. | 2
149 | YY11341801ZZ | OBUDOWA S-4 DO WYŁĄCZN S-190 | Szt. | 11
150 | YY11341813ZZ | OBUDOWA S-4 DO WYŁĄCZN S-300 | Szt. | 11
151 | YY11341807ZZ | OBUDOWA S-6 | Szt. | 11
152 | YY11249951ZZ | OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ON-300 B+C 4P 230 - 400 V LEGRANDA 603953 | Szt. | 2
153 | YY11223103ZZ | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PROXAR-IV 1.0 | Szt. | 5
154 | YY11716913ZZ | PLAFONIERA Z CZUJNIKIEM RUCHU | Szt. | 3
155 | YY11716300ZZ | PROJEKTOR LED 100W IP-65 | Szt. | 2
156 | YY11716306ZZ | PROJEKTOR LED 10W IP54 Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR ZIMNA BIAŁA 5500K | Szt. | 2
157 | YY11716302ZZ | PROJEKTOR LED 50W IP-65 | Szt. | 2
158 | YY11716307ZZ | PROJEKTOR LED 80W IP-65 | Szt. | 2
159 | YY11632901ZZ | PRZYCISK NATYNKOWY DZWONKOWY 6A 250V NF-434 | Szt. | 17
160 | YY11268047ZZ | PRZYCISK STEROWNICZY NEF 30 TPASXY | Szt. | 3
161 | YY11268042ZZ | PRZYCISK STEROWNICZY NEF 30-W XY CZERWONY | Szt. | 5
162 | YY11612321ZZ | PUSZKA PCV 4-WYLOT IP-20 | Szt. | 2
163 | YY11612301ZZ | PUSZKA PCV 4-WYLOT IP-41 HERMETYCZNA | Szt. | 107
164 | YY11615503ZZ | PUSZKA PCV POD REGIPS 60 PK 60K SIMET | Szt. | 33
165 | YY11790603ZZ | REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA | Szt. | 6
166 | YY09051103ZZ | REGULATOR TEMPERATURY ES10 | Szt. | 2
167 | YY11269517ZZ | ROZDZIELNIA / ZESTAW ŁUK 16-11 | Szt. | 8
168 | YY11269525ZZ | ROZDZIELNIA BALS 51878 | Szt. | 2
169 | YY11269515ZZ | ROZDZIELNIA FL 32B 350X300X160 | Szt. | 6
170 | YY11269502ZZ | ROZDZIELNIA RNP 24 Z ZAMKIEM | Szt. | 2
171 | YY11720221ZZ | STATECZNIK ELEKTRONICZNY 2X36 VS | Szt. | 30
172 | TW00385016ZZ | STATECZNIK VIPTRONIC136/024/1DC | Szt. | 18
173 | YY11250904ZZ | STYCZNIK MSM-3/380V | Szt. | 3
174 | YY11250412ZZ | STYCZNIK TSM-1 220V | Szt. | 5
175 | YY11669601ZZ | UCHWYT AGREGATOWY SZR 28P7EG9N / GNIAZDO METAL | Szt. | 24
176 | YY13440166ZZ | WĘŻYK SPIRALNY ERGOM WSN-19V2 | M | 45
177 | YY13440161ZZ | WĘŻYK SPIRALNY ERGOM WSN-6V2 | M | 390
178 | YY13440164ZZ | WĘŻYK SPIRALNY ERGOM WSN-8V2 | M | 300
179 | YY13440162ZZ | WĘŻYK SPIRALNY ERGOM WSN-10V2 | M | 150
180 | YY11669705ZZ | WTYCZKA 600V SZR28U7NG9N | M | 12
181 | YY11649205ZZ | ZŁĄCZKA PLASTIKOWA B-16 12-TOROWA | M | 83
182 | YY11268201ZZ | ELEMENT STYKOWY ZWIERNY POMOCNICZY 1Z OR M22-K10 EATON 216376 | Szt. | 15
183 | YY11268202ZZ | ELEMENT STYKOWY ROZWIERNY POMOCNICZY 1R M22-K01 EATON 216378 | Szt. | 15
184 | YY11268203ZZ | PODSTAWA MOCUJĄCA M22-A EATON 216374 | Szt. | 30
185 | YY11268204ZZ | NAPĘD PRZYCISK PODŚWIETLANY ZIELONY M22-DL-G EATON 216927 | Szt. | 8
186 | YY13440372ZZ | RURA KARBOWANA PESZLA 23/28,8 | Szt. | 5
187 | YY11612155ZZ | ODGIĘTKA DO DŁAWIC 17-20,5MM PG29 MDPF-E155LZP21 | Szt. | 23
188 | YY11612154ZZ | ODGIĘTKA DO DŁAWIC 16-20,5 PG29 MDPF-EK155LP20,5 | Szt. | 23
189 | YY11612153ZZ | ODGIĘTKA DO DŁAWIC 13-15,5MM PG21 MDPF-E154LZP16 | Szt. | 23
190 | TP00805106ZZ | DŁAWIK METALOWY Z ODGIĘTKĄ PG29 185LZP21 G=15MM, D=17,00 - 20,50MM | Szt. | 23
191 | TP00805105ZZ | DŁAWIK METALOWY Z ODGIĘTKĄ PG21 184LZP16 G=15MM, D=13,50 - 15,50MM | Szt. | 23
192 | TP00805104ZZ | DŁAWICA (NAKRĘTKA MOSIĘŻNA) M12X1,5 PG-21 EMC ARGO 100.21.85.160 | Szt. | 23
193 | YY11738643ZZ | BATERIA BR 2477A GAN | Szt. | 100
194 | YY11611932ZZ | USZCZELKA STOŻKOWA PG11/16X1,5 LAPP KABEL 53001020 | Szt. | 10
195 | YY11268205ZZ | NAPĘD PRZYCISK PODŚWIETLANY CZERWONY M22-DL-R EATON216925 | Szt. | 20
196 | YY11269536ZZ | ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA Z ZABEZPIECZENIAMI ROS 7/I-01 SPAMEL | Szt. | 4
197 | TZ00645017ZZ | OPRAWKA ŻARÓWKI POZYCYJNEJ DO REFLEKTORA H4 | Szt. | 50
198 | YY11622931ZZ | GNIAZDO TABLICOWE 2P+PE 16A 250V IP54 NIEBIESKIE PAWBOL D.3153 | Szt. | 25
199 | YY08610113ZZ | GNIAZDO WTYCZKA DO PODNOŚNIKA KOLUMNOWEGO | Szt. | 10
200 | YY11141115ZZ | ŁADOWARKA MIKROPROCESOROWA LI/NIMH NITECORE D4 EU | Szt. | 8
201 | YY11622932ZZ | GNIAZDO TABLICOWE 2P+P 16A 250V IP44 NIEBIESKIE SCAME 570-4091 | Szt. | 10
202 | YY11621505ZZ | GNIAZDO HERMETYCZNE POTRÓJNE UZIOMEM 16A IP44 HERMES 0323-05 | Szt. | 30
203 | YY11738634ZZ | BATERIA CR 1220 3V Panasonic/ Duracel/ Energizer, Enelop | Szt. | 150
RAZEM
................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy
Wykonawca wypełnia kolumny 6-10, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w pkt. Xl.7 SIWZ tj. gdy dla części lub całości zamówienia na Wykonawcy nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy) - Wykonawca wypełnia odpowiednio kolumny 7 i 10 w ten sposób, że wartość netto = wartość brutto.
| AU--DAF1851490ZZ | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 105,5X125X8
| AU--DAF1457008ZZ | SIMERING TYŁ SILNIKA
| AU--DAF1885568ZZ | WSKAŹNIK PRĘTOWY/BAGNET OLEJOWY |  | 2

## zadanie 4_zmiana
| Formularz cenowy - zadanie nr 4 - Osprzęt elektryczny: bezpieczniki; włączniki; wkładki bezpiecznikowe |  |  |  |  | ZMIENIONY_Załącznik nr 3.4 do SIWZ
LP.281.8.2019
Lp | Nr pozycji Zamawiającego | Nazwa / nr katalogowy | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (w zł)
[7 empty] | Stawka VAT (w %) | Kwota VAT (w zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9
1 | TB00915005ZZ | BEZPIECZNIK SIEMENS 250A 3NA1144 NH1 | Szt. | 1
2 | TC00263019ZZ | STYCZNIK POMOCNICZY 3A 6Z 2R 24V DC S00 SIEMENS 3RH2262-1BB40 | Szt. | 1
3 | TC00283012ZZ | WYŁĄCZNIK NOŻNY FI-01Y BERNSTEIN 606.1100.001 | Szt. | 1
4 | TD00783021ZZ | STYCZNIK 3TC4417-0AM4 230VDC SIMENS 3TC4417-0AM4 | Szt. | 1
5 | TE00585015ZZ | STYCZNIK 3RT17 - 2KB41 24VDC 5,5KW/400 SIMENS 3RT2017-2KB41 | Szt. | 1
6 | TP00813019ZZ | STYCZNIK 3TC4417-0AB4 24VDC SIEMENS 3TC4417-0AB4 | Szt. | 1
7 | TP00815060ZZ | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 2500V 315A FERRAZ SE43-121 | Szt. | 1
8 | TP00865283ZZ | WTYK ZŁACZA ZAWOROWEGO GDML2011 LED24 VR/YE SZARA HIRSCHMANN 933737712 | Szt. | 13
9 | TP00873006ZZ | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY DRZWI BERNSTEIN 608.817.016 | Szt. | 12
10 | TP00883003ZZ | BEZPIECZNIK 25A 440VDC 14X51 FERRAZ J075724 | Szt. | 53
11 | TP00883004ZZ | BEZPIECZNIK 25A 1200V DIII D3/25/3 JEAN MULLER D6652600 | Szt. | 13
12 | TP00883006ZZ | BEZPIECZNIK 50A 440VDC 14X51 FRRAZ H076620 | Szt. | 40
13 | TP00883007ZZ | BEZPIECZNIK D121GC75V200EF FERRAZ A086710 | Szt. | 6
14 | TP00883048ZZ | BEZPIECZNIK 63A 1000VDC 20X127 FERRAZ F083656 | Szt. | 10
15 | TP00883067ZZ | STYK KONTROLNY MC3E1-5NBS 2200V 3A FERRAZ E310021C | Szt. | 13
16 | TP00885050ZZ | STYCZNIK PRĄDU ZMIENNEGO SIMENS 3RT1024-2KB40 | Szt. | 6
17 | TP00895018ZZ | STYCZNIK 6S+20/6NO+2NC/ SIEMENS 3TH 4262 4BB4 | Szt. | 13
18 | TW00343003ZZ | PRZYCISK WANDALOODPORNY SCHURTER 1241.6403 | Szt. | 53
19 | TW00383006ZZ | BEZPIECZNIK BUSSMANN 50FE BS-88 50A/690VAC/450VDC BUSSMANN | Szt. | 20
20 | TW00383014ZZ | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY PEM1G12Z JEDNOPOZYCYJNY A37-A83Z | Szt. | 1
21 | TW00385003ZZ | BEZPIECZNIK 10 NHG 000 B- 10A/500V | Szt. | 4
22 | TW00395011ZZ | WYŁĄCZNIK CZASOWY WYCIERACZKI 24V BOSCH 0336920003 | Szt. | 5
23 | YY06883943ZZ | BLOK STYKÓW ZWŁOCZNYCH 0,1-3S 1Z 1R LADT0 SCHNEIDER | Szt. | 1
24 | YY09553904ZZ | CZUJNIK INDUKCYJNY ZBLIŻ IG5399 IG-3005-BPKG M18 DCPNP | Szt. | 4
25 | YY09724109ZZ | LICZNIK CZASU PRACY 110-230V AC/DC TABLICOWY 48X24MM FiF CLG-14T | Szt. | 4
26 | YY11241513ZZ | WYŁĄCZNIK TERMICZNY 65 ST.C NC TOMIC AM04.65.05.60/60-5 | Szt. | 13
27 | YY11249002ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - NADPRĄDOWY 2P 16A B 0,03A TYP AC P312 LEGRAND DX3 410921 | Szt. | 5
28 | YY11249003ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - NADPRĄDOWY 2P 25A B 0,03A TYP AC P312 LEGRAND DX3 410923 | Szt. | 1
29 | YY11249004ZZ | WYŁĄCZNIK P/PORAŻ BDC2 25A/30MA RÓŻNICOWO PRĄDOWY | Szt. | 6
30 | YY11249008ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - NADPRĄDOWY 2P 20A B 0,03A TYP AC P312 LEGRAND DX3 410922 | Szt. | 23
31 | YY11249009ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 2P 25A 0,03A TYP AC P302 LEGRAND TX3 411509 | Szt. | 1
32 | YY11249024ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 4P 40A 0,03A TYP AC P304 LEGRAND TX3 411708 | Szt. | 1
33 | YY11249025ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 4P 63A 0,03A TYP AC P304 LEGRAND TX3 411709 | Szt. | 1
34 | YY11249026ZZ | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 4P 25A 0,3A TYP AC P304 LEGRAND TX3 411727 | Szt. | 3
35 | YY11249103ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 13A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403433 | Szt. | 6
36 | YY11249105ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 10A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403432 | Szt. | 6
37 | YY11249106ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 16A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403434 | Szt. | 8
38 | YY11249107ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 20A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403435 | Szt. | 16
39 | YY11249108ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 25A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403436 | Szt. | 13
40 | YY11249110ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 40A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403438 | Szt. | 3
41 | YY11249126ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 25A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403359 | Szt. | 26
42 | YY11249127ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 20A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403358 | Szt. | 14
43 | YY11249140ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 6A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403353 | Szt. | 1
44 | YY11249141ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 10A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403355 | Szt. | 30
45 | YY11249142ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 16A 6KA AC S301 LEGRAND TX3 403357 | Szt. | 66
46 | YY11249203ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 10A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403400/605548 | Szt. | 4
47 | YY11249204ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 16A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403402 | Szt. | 2
48 | YY11249205ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 20A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403403 | Szt. | 2
49 | YY11249206ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 25A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403404 | Szt. | 2
50 | YY11249246ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 16A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403545 | Szt. | 6
51 | YY11249248ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 25A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403547 | Szt. | 3
52 | YY11249249ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 32A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403548 | Szt. | 1
53 | YY11249251ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 63A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403551 | Szt. | 1
54 | YY11249252ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 50A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403550 | Szt. | 3
55 | YY11249253ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 63A 6KA AC S303 LEGRAND TX3 403761 | Szt. | 1
56 | YY11249303ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P B 10A 6KA AC S302 LEGRAND TX3 403385 | Szt. | 8
57 | YY11249304ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P B 16A 6KA AC S302 LEGRAND TX3 403387 | Szt. | 4
58 | YY11249305ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P B 20A 6KA AC S302 LEGRAND TX3 403388 | Szt. | 1
59 | YY11249311ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 10A 10KA AC ETIMAT10 ETI 002121714 | Szt. | 20
60 | YY11249312ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 6A 10KA AC ETIMAT10 ETI 002121712 | Szt. | 20
61 | YY11249315ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 63A 6KA AC IC60N-C63-3 SCHNEIDER A9F04363 | Szt. | 1
62 | YY11249316ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 100A 10KA AC C120N SCHNEIDER A9N18367 | Szt. | 1
63 | YY11249376ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 6A 6KA AC CLS6-C6/3-DP EATON 270417 | Szt. | 1
64 | YY11249378ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P+N C 10A 6KA AC CLS6-C10/3N-DP EATON 270486 | Szt. | 13
65 | YY11249379ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 16A 6KA AC CLS6-C16/3-DP EATON 270420 | Szt. | 26
66 | YY11249381ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 10A 6KA AC CLS6-B10/3-DP EATON 270406 | Szt. | 33
67 | YY11249382ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 25A 6KA AC CLS6-B25-DP EATON 270342 | Szt. | 4
68 | YY11249394ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 4P C 16A 6KA AC CLS6-C16/4-DP EATON 270522 | Szt. | 6
69 | YY11249412ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 20A UCK S503-C20 ABB 2CCF011742R0001 | Szt. | 5
70 | YY11249705ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 32A GF 500V WT-1 ETI 004139112 | Szt. | 6
71 | YY11249710ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1C 100A GG 500V WT-1C ETI 004113234 | Szt. | 33
72 | YY11249711ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1C 125A GG 500V WT-1C ETI 004113235 | Szt. | 6
73 | YY11249713ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 250A GF 500V WT-1 ETI 004139121 | Szt. | 6
74 | YY11249714ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 160A GF 500V WT-1 ETI 004139119 | Szt. | 10
75 | YY11249721ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH000 10A GL/GG 500V EATON 10NHG000B | Szt. | 1
76 | YY11249802ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1C 32A GG 500V WT-1C ETI 004113229 | Szt. | 40
77 | YY11249803ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 63A GF 500V WT-1 ETI 004139115 | Szt. | 40
78 | YY11249804ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1C 125A GG 500V WT-1C ETI 004113235 | Szt. | 2
79 | YY11249805ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 160A GG 500V WT-1 ETI 004113247 | Szt. | 2
80 | YY11249807ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 200A GF 500V WT-1 ETI 004139120 | Szt. | 40
81 | YY11249809ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 40A GF 500V WT-1 ETI 004139113 | Szt. | 3
82 | YY11249810ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 100A GG 500V WT-00 ETI 004111138 | Szt. | 1
83 | YY11249811ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 125A GG 500V WT-00 ETI 004111139 | Szt. | 2
84 | YY11249812ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1 250A GG 500V WT-1 ETI 004113249 | Szt. | 16
85 | YY11249815ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA KOMBI NH00C 125A GG/GL 500V WT-00C ETI 004181215 | Szt. | 6
86 | YY11249816ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA KOMBI NH00C 63A GG/GL 500V WT-00C ETI 004181212 | Szt. | 53
87 | YY11249817ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00C 32A GG 500V WT-00C ETI 004111433 | Szt. | 10
88 | YY11249818ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 50A GG 500V WT-00 ETI 004111135 | Szt. | 10
89 | YY11249821ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 25A DII GG / BIWTZ 500V AC/250V DC E27 ETI 002312407 | Szt. | 10
90 | YY11249861ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA 125A/1200V GL/GG.NV/HN GR.2 VDE0636-IEC60269 J.MULLER | Szt. | 70
91 | YY11249951ZZ | OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ON-300 B+C 4P 230 - 400 V LEGRAND 412253 | Szt. | 1
92 | YY11250131ZZ | STYCZNIK MOCY 12A 3P 24V DC 1Z 0R SCHNEIDER LP4K1210BW3 | Szt. | 6
93 | YY11250163ZZ | STYCZNIK TESYS - 3 BIEGUNY - AC-3 38A NC+NO 230V 50/60HZ SCHNEIDER LC1D38P7 | Szt. | 5
94 | YY11250172ZZ | STYCZNIK SIEMENS 3RT2017-2KB42-0LA0 | Szt. | 1
95 | YY11250813ZZ | STYCZNIK SM 340 230V IN 40A 4Z 4NO - LEGRAND 412553 | Szt. | 6
96 | YY11250903ZZ | STYCZNIK MSM-2/220V 25A | Szt. | 1
97 | YY11260602ZZ | WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY LCA-2 0,2-0,8MPA | Szt. | 3
98 | YY11264809ZZ | ROZŁĄCZNIK RBK-00 160A APATOR 63-823333-051 | Szt. | 10
99 | YY11264813ZZ | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 3P 100A INS100 SCHNEIDER 28908 | Szt. | 1
100 | YY11264814ZZ | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A 3P 8KV U750V - ABB OT63F3C | Szt. | 1
101 | YY11264815ZZ | POKRĘTŁO ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO OT63F3C - ABB OHRS9 | Szt. | 1
102 | YY11277017ZZ | WYŁACZNIK KRAŃCOWY SIRIUS 1NC/2NC SIEMENS 3SE5250-0KC05 | Szt. | 8
103 | YY11617022ZZ | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 690AC 0,7-1A IP20 SIEMENS 3RV1011-0JA10 | Szt. | 1
104 | YY11617024ZZ | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SIRUS 3P 440-690AC 0,22-0,32A IP20 SIEMENS 3RV2011-0DA20 | Szt. | 1
105 | YY11626801ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=4A ETA MAGNETIC | Szt. | 20
106 | YY11626802ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=6A ETA MAGNETIC | Szt. | 36
107 | YY11626803ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=8A ETA MAGNETIC | Szt. | 20
108 | YY11626804ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=10A ETA MAGNETIC | Szt. | 13
109 | YY11626805ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=12A ETA MAGNETIC | Szt. | 6
110 | YY11626806ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=16A ETA MAGNETIC | Szt. | 10
111 | YY11626808ZZ | ZABEZPIECZENIE TERMICZNO-PRĄDOWE TYP3200 IN=25A ETA MAGNETIC | Szt. | 10
112 | YY11626905ZZ | WSTAWKI BEZPIECZNIKOWE DOLNE 25A | Szt. | 26
113 | YY11627001ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 6A 500V | Szt. | 6
114 | YY11627201ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 4A 750V | Szt. | 100
115 | YY11627202ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 2A 750V | Szt. | 146
116 | YY11627204ZZ | WKŁADKI TOPIK 10A 750V | Szt. | 153
117 | YY11627205ZZ | WKŁADKI TOPIK 16A 750V | Szt. | 133
118 | YY11627206ZZ | WKŁADKI TOPIK 25A 750V | Szt. | 433
119 | YY11627207ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 35A 750V | Szt. | 240
120 | YY11627208ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 50A 750V | Szt. | 200
121 | YY11627209ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 63A 750V | Szt. | 33
122 | YY11627210ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 6A 750V | Szt. | 20
123 | YY11627236ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE D02-50A E-18 | Szt. | 3
124 | YY11627243ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE 25A GL DO2 | Szt. | 6
125 | YY11627301ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 20A 660V | Szt. | 53
126 | YY11627302ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 25A 660V | Szt. | 60
127 | YY11627303ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 16A 660V | Szt. | 93
128 | YY11627305ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 10A 660V | Szt. | 100
129 | YY11627307ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 63A 660V | Szt. | 300
130 | YY11627308ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 35A 660V | Szt. | 86
131 | YY11627309ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 50A 660V | Szt. | 26
132 | YY11627310ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 100A 660V | Szt. | 26
133 | YY11627311ZZ | WKŁADKI TOPIKOWE WTS 80A 660V | Szt. | 6
134 | YY11627404ZZ | WKŁADKA TOPIK 20A 250V E-18 | Szt. | 2
135 | YY11627405ZZ | WKŁADKA TOPIK 25A 250V E-18 | Szt. | 6
136 | YY11748113ZZ | STYKI POMOCNICZY 1Z 0R MONTAŻ BOCZNY DILA-XHI10-S EATON 115948 | Szt. | 2
137 | YY11748115ZZ | STYK POMOCNICZY 2Z 2R MONTAŻ CZOŁOWY DILA-XHI22 EATON 276426 | Szt. | 2
138 | YY11748119ZZ | STYKI POMOCNICZY ZACISK ŚRUBOWY SIEMENS 3TY6501-1AA00 | Szt. | 6
139 | YY11748120ZZ | STYKI POMOCNICZE CZOŁOWE 2Z 2R SIEMENS 3RH1911-2FA22 | Szt. | 1
140 | YY11748121ZZ | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH 2NO 2NC SIMENS 3RH1921-2FA22 | Szt. | 4
141 | YY11748920ZZ | STYCZNIK 9A 3P 4,2KW 1R 24 50-60HZ LOVATO BF0901A024 | Szt. | 1
142 | YY11748922ZZ | STYCZNIK MOCY 40A 3P 24-27V DC 0Z 0R DILM40 RDC24 EATON 277780 | Szt. | 2
143 | YY11748923ZZ | STYCZNIK MOCY 9A 3P 24V DC 1Z 0R DILM9-10 24VDC EATON 276705 | Szt. | 2
144 | YY11748924ZZ | STYCZNIK MOCY 12A 4Z 0R 24V DC 0Z 0R DILMP20 24VDC EATON 276985 | Szt. | 6
145 | YY11780102ZZ | BEZPIECZNIK 16A OKRĄGŁY | Szt. | 20
146 | YY11780104ZZ | BEZPIECZNIK 8A OKRĄGŁY | Szt. | 3
147 | YY11780105ZZ | BEZPIECZNIK 25A OKRĄGŁY | Szt. | 3
148 | YY11780106ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 10A | Szt. | 1000
149 | YY11780107ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 20A | Szt. | 533
150 | YY11780108ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 25A | Szt. | 200
151 | YY11780109ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 15A | Szt. | 1200
152 | YY11780110ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 5A | Szt. | 533
153 | YY11780112ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 30A | Szt. | 133
154 | YY11780113ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 3A | Szt. | 66
155 | YY11780115ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 50A | Szt. | 53
156 | YY11780116ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 80A | Szt. | 20
157 | YY11780117ZZ | BEZPIECZNIK TAŚMOWY 100A | Szt. | 26
158 | YY11780118ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UNIVAL 70A | Szt. | 6
159 | YY11780121ZZ | BEZPIECZNIK SAMOCHODOWY MEGAVAL 150A | Szt. | 2
160 | YY11780122ZZ | BEZPIECZNIK SAMOCHODOWY MEGAVAL 125A | Szt. | 4
161 | YY11780123ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MAXIVAL 100A | Szt. | 1
162 | YY11780124ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI UINIVAL 7,5 A | Szt. | 100
163 | YY11780126ZZ | BEZPIECZNIK SAMOCHODOWY MEGAVAL 500A | Szt. | 3
164 | YY11780127ZZ | BEZPIECZNIK SAMOCHODOWY MEGAVAL 175A | Szt. | 6
165 | YY11780131ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY ATO 2A 32V | Szt. | 6
166 | YY11780151ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MINIVAL 10A | Szt. | 10
167 | YY11780152ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MINIVAL 5A | Szt. | 6
168 | YY11780203ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 30A | Szt. | 6
169 | YY11780204ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 50A | Szt. | 40
170 | YY11780205ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 70A | Szt. | 100
171 | YY11780206ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 80A | Szt. | 86
172 | YY11780207ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 125A | Szt. | 10
173 | YY11780208ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 60A | Szt. | 93
174 | YY11780221ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MINIVAL 5A | Szt. | 30
175 | YY11780223ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MINIVAL 10A | Szt. | 6
176 | YY11780301ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI AUTOMAT 8A MIODOWO ŻÓŁTY ETA 1610-21 - 840327 | Szt. | 3
177 | YY11780302ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI AUTOMAT 20A ŻÓŁTY SOLARIS 1551-021-100/ ETA 1610-21-840351 | Szt. | 3
178 | YY11780304ZZ | BEZPIECZNIK TAŚMOWY 50A | Szt. | 4
179 | YY11780305ZZ | BEZPIECZNIK TAŚMOWY BWA 200A | Szt. | 3
180 | YY11876002ZZ | BEZPIECZNIK 75 A 58V LITTELFUSE 155.0892.5751 | Szt. | 13
181 | YY11341824ZZ | PODSTAWA BEZPIECZNIKA 10R-K10 DO 3200 ETA | Szt. | 173
182 | YY11341822ZZ | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA Z OSŁONAMI WT-NH 1P 250A NH1 PKI 1 ETI 004122010 | Szt. | 26
183 | YY11341821ZZ | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA WT-NH 1P 160A NH0 PK 0 M8-M8 ETI 004121007 | Szt. | 26
184 | YY11626703ZZ | GŁÓWKI BEZPIECZNIKOWE BIG 100A 500V ETI/HAGER | Szt. | 3
185 | YY11626702ZZ | GŁÓWKI BEZPIECZNIKOWE BIG 63A 500V ETI/HAGER | Szt. | 1
186 | YY09315803ZZ | MOSTEK DO GNIAZDA 10R-K10 ETA Y-301-166-02 | Szt. | 173
187 | YY11250115ZZ | STYCZNIK LC1D38BL 38A 3P 24V DC 1Z 1R SCHNEIDER LC1D38BL | Szt. | 3
188 | YY11249825ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA PV 10X38MM 20A GPV 1000V DC ETI 002625108 | Szt. | 33
189 | YY11625591ZZ | GNIAZDO BEZPIECZNIKA 63A 750 -1200V ETI D8353869 | Szt. | 33
190 | YY11626704ZZ | GŁÓWKI BEZPIECZNIKOWE 750 - 1200V K-3 ETI D8353814 | Szt. | 66
191 | YY11341823ZZ | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P 250A 690V PK1 ETI 004122003 | Szt. | 66
192 | TW00383020ZZ | BEZPIECZNIK BUSSMANN BS-88 160LET 160A/240V | Szt. | 13
193 | YY11249403ZZ | WYŁĄCZNIK S-503 B-25A ABB 2CCF011957R0001 | Szt. | 1
194 | YY11627240ZZ | WKŁADKA TOPIKOWA D3/25/750 GF, 25A JEAN MULLER D3632600 | Szt. | 50
195 | YY11627237ZZ | WKŁADKA TOPIKOWA D3/4/750 GF, 4A JEAN MULLER D3631200 | Szt. | 50
196 | YY11249161ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 10A 6KA AC S303 LEGRANDA TX3 403543 | Szt. | 4
197 | YY11626953ZZ | WSTAWKA KALIBROWA DIII/S3 35A ETI 002343001 JEAN MULLER D8353121 | Szt. | 30
198 | YY11626954ZZ | WSTAWKA KALIBROWA DIII/S2 25A ETI 002342007 JEAN MULLER D8252621 | Szt. | 30
199 | YY11249171ZZ | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S201M UC K8 2CDS271061R0407 | Szt. | 4
200 | YY11249172ZZ | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S201M UC K2/ S201M-K2UC ABB 2CDS271061R0277 | Szt. | 4
201 | YY11249173ZZ | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S201M UC K10/ S201M-K10UC ABB 2CDS271061R0427 | Szt. | 10
202 | YY11780209ZZ | BEZPIECZNIK PŁYTKOWY PŁASKI MIDIVAL 100A NIEBIESKI | Szt. | 50
203 | YY11620509ZZ | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY 1CO 16A 24V AC/DC FINDER F 11.31.0.024.0000 | Szt. | 20
204 | YY11626951ZZ | WSTAWKA KALIBROWA DIII/S3 50A ETI00 2343002 JEAN MULLER D8353521 | Szt. | 10
205 | YY11250181ZZ | STYCZNIK POMOCNICZY SIRUS 3A 4Z 4R 24V DC S00 SIEMENS 3RH2244-1BB40 | Szt. | 10
206 | YY11716921ZZ | CZUJNIK ZBLIŻENIOWY XSD-A600519 TELEMECANIQUE FRANCE | Szt. | 2
207 | TG01185030ZZ | GNIAZDO PRZEKAŹNIKOWE FINDER NA SZYNĘ 46.61 WYKONANIE TRAKCYJNE FINDER 97.01.07SMA | Szt. | 20
208 | YY11249402ZZ | WŁĄCZNIK NADMIAROWO - PRĄDOWY S-503 B-10A ABB 2CCF008720R0001 | Szt. | 12
209 | YY11248806ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LEGRAND S 313 3P C 20A TX3 LEGRAND 404223 | Szt. | 2
210 | YY11249819ZZ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH1C 63A 750V JEAN MULLER N1633800 | Szt. | 5
211 | TD00763011ZZ | PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDOWY WZMACNIACZ IZOLOWANY DC KNICK 27058 | Szt. | 6
212 | TG01185032ZZ | MODUŁ ZABEZPIECZAJĄCY LED 6- 24V DC ZIELONY FINDER 99.02.9.024.99 | Szt. | 15
213 | YY11249173ZZ | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S281 UC K10/ S201M-K10UC ABB GHS2810164R0427 | Szt. | 6
214 | YY11249159ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 32A 25KA AC ABB 2CDS283001R0324 | Szt. | 2
215 | YY11249158ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 4A 25KA AC ABB 2CDS283001R004 | Szt. | 2
216 | YY11249148ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 16A 25KA AC ABB 2CDS283001R0164 | Szt. | 2
217 | YY11249146ZZ | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 8A 25KA AC ABB 2CDS283001R0084 | Szt. | 2
RAZEM
................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy
Wykonawca wypełnia kolumny 6-10, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w pkt. Xl.7 SIWZ tj. gdy dla części lub całości zamówienia na Wykonawcy nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy) - Wykonawca wypełnia odpowiednio kolumny 7 i 10 w ten sposób, że wartość netto = wartość brutto.
| AU--DAF1851490ZZ | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 105,5X125X8
| AU--DAF1457008ZZ | SIMERING TYŁ SILNIKA
| AU--DAF1885568ZZ | WSKAŹNIK PRĘTOWY/BAGNET OLEJOWY |  | 2

## zadanie 5_zmiana
| Formularz cenowy - zadanie nr 5 - Przekaźniki |  |  |  |  | ZMIENIONY_Załącznik nr 3.5 do SIWZ
LP.281.8.2019
Lp | Nr pozycji Zamawiającego | Nazwa / nr katalogowy | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (w zł)
[7 empty] | Stawka VAT (w %) | Kwota VAT (w zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9
1 | TC00293002ZZ | PRZEKAŹNIK 24V 10/20A BOSCH V23134-A1007-Y935 | Szt. | 20
2 | TC00293003ZZ | PRZEKAŹNIK 24V 10/20A BOSCH V23134-M1086-Y914 | Szt. | 20
3 | TE00585012ZZ | PRZEKAŹNIK V23006-H1012-A038/220-450-0,132 TE CONNECTIVITY 1-1393762-8 | Szt. | 1
4 | TW00385015ZZ | PRZEKAŹNIK MR-EU1W1P RELPOL 2613069 | Szt. | 2
5 | TW00393001ZZ | PRZEŁĄCZNIK 639HX2031 APEM SP3T | Szt. | 13
6 | TW00395004ZZ | PRZEKAŹNIK S0340604001 BOSCH 0340604001 | Szt. | 36
7 | YY09054117ZZ | PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY 3P 10A 24V DC R15-1013-23-1024-D-PKP RELPOL 802035 | Szt. | 200
8 | YY09054121ZZ | PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY 3P 10A 40V DC R15-2013-23-1040-WT RELPOL 855313 | Szt. | 706
9 | YY09054126ZZ | PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY 4P 10A 24V RELPOL DC R15-1014-23-1024 | Szt. | 6
10 | YY09054127ZZ | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY SAMOCHODOWY NVF4-2C24VDC | Szt. | 17
11 | YY09054404ZZ | PRZEKAŹNIK FINDER 12A/24VDC FINDER F56.34.9.024.0000T | Szt. | 184
12 | YY09054408ZZ | PRZEKAŹNIK FINDER 16A/12-240V FINDER F80.01.0.240.00 | Szt. | 32
13 | YY09054412ZZ | PRZEKAŹNIK FINDER 2P 8A/24VDC FINDER F46.52.9.024.0000T | Szt. | 346
14 | YY09054413ZZ | PRZEKAŹNIK FINDER EMC 6-24VAC/DC DIODA ZIELONA FINDER F99.02.0.024.59 | Szt. | 240
15 | YY09054414ZZ | MODUŁ FINDER EMC LED ZIELONY Z WARYSTOREM 6-24V AC/DC FINDER F99.02.0.024.98 | Szt. | 6
16 | YY09054415ZZ | PRZEKAŹNIK S2-24V ELEKTROMAGNETYCZNY PANASONIC | Szt. | 16
17 | YY09054416ZZ | PRZEKAŹNIK G2R - 1T 24VDC OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Szt. | 13
18 | YY09054429ZZ | PRZEKAŹNIK RM 84P 24V 8A WODOODPORNY RELPOL RM84-2012-35-1024 | Szt. | 2
19 | YY09054445ZZ | PRZEKAŹNIK LRZK 6F-D024-240H-01 DC24V 4NO/2NC LUETZE 762089 | Szt. | 28
20 | YY09054451ZZ | PRZEKAŹNIK 24 V SIEMENS V23154D0721F104 | Szt. | 6
21 | YY09054454ZZ | PRZEKAŹNIK SIEMENS V23 009-A7-A52 TE CONNECTIVITY/AXICOM 4-1393800-8 | Szt. | 29
22 | YY09054625ZZ | PRZEKAŹNIK CZASOWY RELPOL MT-TWT-17S-11-9240 | Szt. | 6
23 | YY09054661ZZ | PRZEKAŹNIK CZASOWY RE7-RB13MW SCHNEIDER | Szt. | 1
24 | YY09054681ZZ | PRZEKAŹNIK CZASOWY 24V/50W BOSCH 0335323001 | Szt. | 8
25 | YY09054691ZZ | PRZEKAŹNIK CZASOWY SAIA KOL312H7MRVPN00 SAIA-BURGESS | Szt. | 2
26 | YY09054703ZZ | PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 301 16A 230V LEGRAND 412408 | Szt. | 5
27 | YY09054801ZZ | PRZEKAŹNIK CZASOWY T-110S WIELOFUNKCYJNY 24V CENTRAL ELECTRO | Szt. | 13
28 | YY09054908ZZ | GNIAZDO FINDER DO SERII 46.52 NA SZYNĘ FINDER F97.52 | Szt. | 346
29 | YY09054909ZZ | GNIAZDO FINDER DO SERII 56 NA SZYNĘ FINDER F96.04 | Szt. | 184
30 | TW00383004ZZ | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 24V 0333006006 BOSCH | Szt. | 54
31 | TP00885051ZZ | PRZEKAŹNIK ZWŁOCZNY 3RU1126-1FD0 SIMENS 3RU1126-1FD0 | Szt. | 2
32 | TP00885052ZZ | PRZEKAŹNIK ZWŁOCZNY 3RU1126-1CD0 SIMENS 3RU1126-1CD0 | Szt. | 1
33 | YY09054473ZZ | PRZEKAŹNIK FINDER 2P 8A/24VDC 46.52.9.024.500T | Szt. | 8
34 | TP00813061ZZ | PRZEKAŹNIK MOELLER EASY 512-DC-R | Szt. | 4
35 | TG01185031ZZ | PRZEKAŹNIK MINIATUROWY PRZEMYSŁOWY 1P 16A 24VDC WYKONANIE TRAKCYJNE FINDER 46.61.9.024.4000T | Szt. | 40
36 | YY09054455ZZ | PRZEKAŹNIK SIEMENS V23 009-A7-A101 TE CONNECTIVITY/AXICOM 4-1393800-6 | szt. | 6
RAZEM
................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy
Wykonawca wypełnia kolumny 6-10, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w pkt. Xl.7 SIWZ tj. gdy dla części lub całości zamówienia na Wykonawcy nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy) - Wykonawca wypełnia odpowiednio kolumny 7 i 10 w ten sposób, że wartość netto = wartość brutto.
| AU--DAF1851490ZZ | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 105,5X125X8
| AU--DAF1457008ZZ | SIMERING TYŁ SILNIKA
| AU--DAF1885568ZZ | WSKAŹNIK PRĘTOWY/BAGNET OLEJOWY |  | 2