Ramowe wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi za wady,  serwisu, dokumentacji 
i oprogramowania stanowiska ładowania pantografowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na prawidłowe funkcjonowanie stanowiska ładowania pantografowego zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zobowiązania gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady przechodzą na jego ewentualnych następców prawnych. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady odpowiada oferowanemu okresowi gwarancji.

- Gwarancja należytej jakości nie podlega ograniczaniu. Gwarancja udzielona jest na okres    co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń na stanowisko ładowania pantografowego będące przedmiotem zamówienia i na co najmniej 60 miesięcy na wykonane roboty, zastosowane materiały i pozostałe urządzenia od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Dokumentem potwierdzającym odbiór końcowy przedmiotu zamówienia  jest  protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Świadczenie gwarancyjne polega na identyfikacji usterki i jej niezwłocznym usunięciu.

- W okresie gwarancji wszystkie naprawy odbywają się z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

- Gwarancja na części wymienione w ramach gwarancji biegnie od początku i nie kończy się z chwilą zakończenia okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

- Usunięcia wad i usterek dokonują  służby serwisowe Wykonawcy.

- Brak możliwości ładowania z powodu awarii (w tym naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez serwis Wykonawcy) trwającej dłużej niż jedną dobę powoduje naliczenie kary przez Zamawiającego w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą dobę braku możliwości ładowania licząc od drugiej doby, oraz wydłuża okres gwarancji stanowiska ładowania pantografowego o cały okres awarii.

- W przypadku awarii, uniemożliwiających prawidłową eksploatację stanowiska ładowania przez ponad 100 godzin (liczonych w cyklu rocznym) w okresie gwarancji od 101 godziny przestoju Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą dobę przestoju. W przypadku naliczania tej kary, nie będą naliczane inne kary z tytułu braku ładowania, o których mowa w punkcie 7.

- W przypadkach awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od naliczania kar określonych w p.7 i 8.

- W przypadku braku skutecznej naprawy lub powtarzających się awarii Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia nowej ładowarki wolnej od wad. W przypadku dostarczenia i uruchomienia nowej ładowarki liczenie godzin w cyklu rocznym, o których mowa w punkcie 8, biegnie od początku.

- Wykonawca zapewnia usługę serwisowania stanowiska ładowania pantografowego (zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę instrukcją) w okresie gwarancyjnym zapewniającą utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń bez dodatkowego wynagrodzenia. Koszty usług serwisowych w pełnym zakresie Wykonawca uwzględnia w cenie oferty. W ramach usługi serwisu Wykonawca zapewnia:

- Dostawę oraz wymianę wszystkich części, które uległy zużyciu lub uszkodzeniu w związku z eksploatacją.

- Podjęcie czynności naprawczych najpóźniej w ciągu 4 godzin od chwili powiadomienia o awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni obsługę stanowiska ładowania pantografowego przez okres gwarancji z uwzględnieniem konserwacji, czyszczenia stacji ładowania oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z wymaganiami producenta lub ogólnie obowiązujących przepisów.

- Planowane czynności serwisowe nie mogą powodować utrudnień w działaniu stanowiska ładowania pantografowego oraz wymagają ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z wyprzedzeniem 3 dni roboczych datę i godziny wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych.

- Wszystkie koszty związane z utrzymaniem stanowiska ładowania pantografowego w gotowości oraz pełnieniem usług serwisowych leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca w okresie 3 lat, licząc od pierwszego dnia obowiązywania okresu gwarancyjnego, zapewnia wsparcie serwisowe na dostosowanie i współpracę z dowolnym oprogramowaniem zarządzającym pracą ładowarki zgodnym z OCCP 1.6

- Wszystkie naprawy i czynności konserwacyjne są przez Wykonawcę ewidencjonowane (czas zgłoszenia, czas przystąpienia do naprawy, czas powiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie naprawy, czas usunięcia, opis usterki wraz z uszkodzonymi elementami. Ewidencja wszystkich zdarzeń jest przekazywana Zamawiającemu do 3 dni po wykonaniu czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac obsługowo-naprawczych wykonywanych przez służby serwisowe Wykonawcy na każdym ich etapie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do części nieobjętych gwarancją oraz napraw pogwarancyjnych – poprzez zapewnienie możliwości zakupu i wykonania napraw, niezbędnych dla prawidłowego procesu ładowania przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku zaprzestania produkcji ww. części bądź zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę zobowiązuje się on do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, jak również do wskazania nazwy i adresu innego dostawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań faktycznych i prawnych, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub przez podmioty należące do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). których celem lub skutkiem będzie lub może być ograniczenie w prawie zakupu u producentów części lub ich dystrybutorów przez Zamawiającego produkowanych lub dostarczanych części zamiennych, elementów i zespołów. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca wskaże producentów wszystkich części zamiennych znajdujących się w przedmiocie zamówienia.

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowiązany do dostarczenia bez dodatkowych opłat (wynagrodzenie zostało uwzględnione w cenie oferty), sporządzoną w języku polskim następującą dokumentację techniczną i oprogramowanie:

  - dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji, w tym harmonogram czynności obsługowych. wykaz elementów eksploatacyjnych urządzeń, które będą podlegać cyklicznym wymianom w ramach serwisu,

  - dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

  - dokumentację techniczną dotyczącą obsługi i naprawy stacji ładowania i jej podzespołów

  - Potwierdzenie zgodności ładowarek oraz oprogramowania z protokołem OCPP 1.6 (przez tester zatwierdzony przez Open Charge Alliance)

  - Instrukcję konfiguracji połączenia z dowolnym Systemem Zarządzania Ładowarek zgodnym z OCPP.

  - Instrukcję oprogramowania do lokalnego diagnozowania stacji ładowania i odczytu jej bieżących parametrów niezbędnych do serwisowania i diagnozowania urządzenia.

  - katalog części zamiennych wraz ze wskazaniem ich producentów i dostawców.

  - schematy,

  - oprogramowanie i konieczne urządzenia do obsługi i diagnozowania,

  - Harmonogram prac przewidujący czas przerw w zasilaniu trakcji tramwajowej (tylko dla źródła 600V DC)

W trakcie realizacji świadczeń gwarancyjnych i serwisowych, Strony posługują się językiem polskim.