Wytyczne do projektu

Zadanie 1 - przedłużenie technologicznych kanałów obsługowych przy torze 6/3 w kierunku 6/2 (poszerzenie kanałów, zmiana podparcia szyn tramwajowych, zmiana wszystkich instalacji) w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze

- poszerzenie kanału i połączenie z istniejącymi na bocznych sekcjach

- zmiana podparcia szyn tramwajowych,

- instalacji zaprojektowanie wszystkich instalacji niezbędnych do prowadzenia prac obsługowych i zapewnienia odpowiednich warunków dla pracowników

- usunięcie ewentualnych kolizji z zabudowana infrastrukturą

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

- na realizację powyższego zadania należy wykonać:

- Projekt architektoniczno – budowlany,

- Projekt konstrukcyjny,

- Projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- Projekt instalacji sprężonego powietrza,

- Projekt instalacji ogrzewania kanału,

- Projekt pomostu technologicznego przesuwnego

- Opracowanie przedmiarów, kosztorysów i Specyfikacji Technicznej

Zadanie 2 - modernizacja lakierni wraz z wentylacją umożliwiającą prace lakiernicze przy autobusach przegubowych, uwzględniająca przedłużenie boksu lakierni w kierunku placu postojowego o około 4 mb  oraz  wymianę systemu wentylacji lakierni w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce,

- przedłużenie pomieszczenia poprawek lakierniczych  w kierunku placu postojowego o około 4 mb

- wymianę systemu wentylacji (przeciwwybuchowy) pomieszczenia poprawek lakierniczych

- instalacja elektryczna i oświetleniowa przeciwwybuchowy

- uzyskanie prawomocnej decyzji WZIZT i pozwolenia na budowę

- na realizację powyższego zadania należy wykonać:

- Zaktualizowany projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno – budowlany,

- Projekt konstrukcyjny,

- Projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej przeciwwybuchowy,

- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- Projekt instalacji sprężonego powietrza,

- Projekt instalacji ogrzewania ,

- Projekt instalacji wentylacji przeciwwybuchowy,

- Opracowanie przedmiarów, kosztorysów i Specyfikacji Technicznej.

Zadanie  3 - kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka.

- Projekt budowlany wykonawczy ,

- Projekt technologiczny,

- Projekt budowlany wykonawczy w branży elektrycznej,

- Projekt budowlany wykonawczy w branży kanalizacyjnej

- Opracowanie przedmiarów, kosztorysów i Specyfikacji Technicznej.

- uzyskanie oświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu z Wydziału Architektury lub prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy)