## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec. tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
1 |  | Rozdział | 2.Remont pokrycia dachu hali NB wraz z przybudówkami południową ,północną i dachem nad częścią administracyjną
1.1 |  | Element | roboty pokrywcze
1.1.1 | ST-1 | KNR 402/9906/1 | (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód do 1300·mm wraz z zabudową otworu blachą | szt | 57 | 1
1.1.2 | ST-1 | KNR 402/9906/4 | (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód do 3260·mm wraz z zabudową otworu blachą | szt | 38 | 1
1.1.3 | ST-1 | KNR 217/144/2 (2) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach do 315·mm, wyrzutnie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 23 | 1
1.1.4 | ST-1 | KNR 217/144/6 (2) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach do 800·mm, wyrzutnie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 21 | 1
1.1.5 | ST-1 | KNR 401/519/6 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - wraz z kosztami utylizacji papy | m2 | 5572.91 | 1 | HALA NB : 72,0*39,0=2 808,00 minus świetliki : -12,5*3,3*11=-453,75 Przybudówka Południowa : 72,0*15,0=1 080,00 minus świetliki : -3,5*3,5*8=-98,00 Przybudówka Północna : 72,0*15,0=1 080,00 minus świetliki : -3,3*3,3*6=-65,34 dach nad częścią administracyjną : 65,0*18,8=1 222,00
1.1.6 | ST-1 | KNR 401/519/7 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna | m2 | 5572.91 | 3
1.1.7 | ST-1 | KNR 401/211/1 | skucie warstw lepikowych - analogia | m2 | 5572.91 | 1
1.1.8 | ST-1 | KNR 401/535/2 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie gzymsów i murów ogniowych | m2 | 733.92 | 1 | 72,0*0,6*8=345,60 48,0*0,6*4=115,20 39,0*0,5*2=39,00 15,0*0,6*8=72,00 65,0*0,6*3=117,00 18,80*0,6*4=45,12
1.1.9 | ST-1 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 137 | 1 | 72=72,00 65=65,00
1.1.10 | ST-1 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 20 | 1 | 10,0*2,0=20,00
1.1.11 | ST-1 | KNR 402/233/4 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·150·mm | szt | 10 | 1
1.1.12 | ST-1 | KNR 401/347/10 | Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej - analogia skucie nierówności pod spadki obróbek blacharskich | m2 | 587.14 | 1 | 733,92*0,8=587,14
1.1.13 | ST-1 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 587.14 | 1
1.1.14 | ST-1 | KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia : montaż płyty OSB gr 22 mm pod obróbki blacharskie | m2 | 587.14 | 1
1.1.15 | ST-1 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm | m2 | 733.92 | 1
1.1.16 | ST-1 | KNRW 711/605/6 (13) | Wypełnianie szczelin dylatacyjnych głębokość dylatacji ponad 40 do 80 mm dylatacja pozioma - środek elastyczny dylatujący mur ogniowy od płyt dachowych szer do 2 cm | m | 138 | 1 | 15,0*4=60,00 39,0*2=78,00
1.1.17 | ST-1 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 196.8 | 1 | 72,0*0,5=36,00 72,0*1,2=86,40 15,0*2*0,6=18,00 47,0*1,2=56,40
1.1.18 | ST-1 | KNR 401/726/3 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III- ogniomur | m2 | 302.9 | 1 | 0,9*2*72=129,60 85,0*0,9=76,50 96,80=96,80
1.1.19 | ST-1 | KNR 202/2601/1 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi silikonowymi styropian gr 10 cm + 1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, | M2 | 101.4 | 1 | 72,0*1,2=86,40 15,0*2*0,5=15,00
1.1.20 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 317.64 | 1 | gruz : 81,60*0,05=4,08 gruz : 79,5=79,50 papa : 5572,91*0,04*1,05=234,06
1.1.21 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 317.64 | 18
1.1.22 | ST-1 |  | k.i utylizacja materiałów rozbiórkowych | kpL | 1 | 1 | papa 325,16m3 : gruz 4,08+ 59,63 m3 : 1=1,00
1.1.23 | ST-1 | KNR 401/804/7 | Zerwanie spękanej wylewki cementowej | m2 | 5572.91 | 0.1
1.1.24 | ST-1 | KNR 401/803/1 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - analogia | m2 | 5572.91 | 0.1
1.1.25 | ST-1 | KNR 202/1106/1 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm - spadki w korytach dachowych do wpustów - analogia | m2 | 510 | 1 | 85,0*1,*6=510,00
1.1.26 | ST-1 | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm - analogia | m2 | 510 | 2
1.1.27 | ST-1 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 510 | 1
1.1.28 | ST-1 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych warstwowych ROLLBAHN SWISPSPOR BITERM - STYROPAPA gr. 10 cm - płyty klejone i kołkowane do podłoża betonowego dachu laminowane papą termozgrzewalną na welonie z włókien szklanych - IZOLACJA DACHÓW ŁUKOWYCH | m2 | 2808 | 1 | DACH KOPUŁOWY HALI NB : 72,0*39=2 808,00
1.1.29 | ST-1 | KNNR 2/507/1 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną papą 1-warstwowe papa modyfikowana SBS , nawierzchniowa gr 5,2 mm | m2 | 2808 | 1
1.1.30 | ST-1 | KNNR 2/507/2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe papa modyfikowana SBS , nawierzchniowa gr 5,2 mm | m2 | 3218.66 | 1 | Przybudówka południowa : 72,0*15,0=1 080,00 minus świetliki : -3,5*3,5*8=-98,00 Przybudówka północna : 72,0*15,0=1 080,00 minu świetliki : -3,3*3,3*6=-65,34 dach nad częścią administracyjną : 65*18,8=1 222,00
1.1.31 | ST-1 | KNNR 3/503/4 (2) | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym | m2 | 144.5 | 1 | (15,0+38+15+47+144+15+15)*0,5=144,50
1.1.32 | ST-1 | KNNR 3/503/5 (2) | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem | m2 | 390 | 1 | 390=390,00
1.1.33 | ST-1 | KNNR 2/506/1 (1) | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki Dn 150 mm | m | 209 | 1 | 72,0*2=144,00 65,0=65,00
1.1.34 | ST-1 | KNNR 2/506/3 (2) | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe Dn 150 | m | 20 | 1
1.1.35 | ST-1 | KNNR 2/506/4 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe | szt | 10 | 1
1.1.36 | ST-1 |  | k.i zabezpieczenie szczelne połaci dachowej na czas prowadzenia robót | KPL | 1 | 1
1.2 |  | Element | instalacja odgromowa
1.2.1 | ST-1 | KNR 403/1141/2 | Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego, na podłożu betonowym | szt | 18 | 1
1.2.2 | ST-1 | KNR 403/1140/5 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt | m | 350 | 1
1.2.3 | ST-1 | KNR 403/1140/6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt | m | 540 | 1
1.2.4 | ST-1 | KNR 403/1139/8 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 | m | 80 | 1
1.2.5 | ST-1 | KNR 403/1138/3 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie | szt | 590 | 1
1.2.6 | ST-1 | KNR 403/1138/4 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: blacha | szt | 355 | 1
1.2.7 | ST-1 | KNR 403/1137/6 | Demontaż wsporników | szt | 190 | 1
1.2.8 | ST-1 | KNR 508/601/5 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha - demontaż ( śruba rzymska ) (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 50 | 1
1.2.9 | ST-1 | KNR 508/601/15 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na dachu betonowym, klejone | szt | 590 | 1
1.2.10 | ST-1 | KNR 508/619/1 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu | szt | 350 | 1
1.2.11 | ST-1 | KNR 508/618/1 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych | szt | 775 | 1
1.2.12 | ST-1 | KNR 508/618/2 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych | szt | 354 | 1
1.2.13 | ST-1 | KNR 508/619/3 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu ( śruba rzymska ) | szt | 36 | 1
1.2.14 | ST-1 | KNR 508/606/1 | Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta Fe/Zn 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski | m | 980 | 1
1.2.15 | ST-1 | KNR 508/606/2 | Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta Fe/Zn 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy | m | 780 | 1
1.2.16 | ST-1 |  | K.I konserwacja złączy smar łt3 | KPL | 1479 | 1
1.2.17 | ST-1 | KNR 508/713/2 | Wykonanie drobnych konstrukcji kątownik 40*40*5 | kg | 15 | 1
1.2.18 | ST-1 | KNR 401/1212/55 (1) | analogia : czyszczenie i mmalowanie konstrukcji | SZT | 76 | 1
1.2.19 | ST-1 | KNR 403/1205/3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1
1.2.20 | ST-1 | KNR 403/1205/4 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | pomiar | 13 | 1
1.3 |  | Element | instalacja odgromowa - część administracyjna
1.3.1 | ST-1 | KNR 403/1141/2 | Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego, na podłożu betonowym | szt | 18 | 1
1.3.2 | ST-1 | KNR 403/1140/5 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt | m | 450 | 1
1.3.3 | ST-1 | KNR 403/1139/8 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 | m | 80 | 1
1.3.4 | ST-1 | KNR 403/1138/3 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie | szt | 390 | 1
1.3.5 | ST-1 | KNR 403/1138/4 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: blacha | szt | 140 | 1
1.3.6 | ST-1 | KNR 508/601/5 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha - demontaż ( śruba rzymska ) (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 235 | 1
1.3.7 | ST-1 | KNR 508/619/1 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu | szt | 150 | 1
1.3.8 | ST-1 | KNR 508/618/1 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych | szt | 275 | 1
1.3.9 | ST-1 | KNR 508/618/2 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych | szt | 154 | 1
1.3.10 | ST-1 | KNR 508/619/3 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu ( śruba rzymska ) | szt | 10 | 1
1.3.11 | ST-1 | KNR 508/606/1 | Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta Fe/Zn 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski | m | 450 | 1
1.3.12 | ST-1 |  | K.I konserwacja złączy smar łt3 | KPL | 589 | 1
1.3.13 | ST-1 | KNR 508/713/2 | Wykonanie drobnych konstrukcji kątownik 40*40*5 | kg | 10 | 1
1.3.14 | ST-1 | KNR 401/1212/55 (1) | analogia : czyszczenie i mmalowanie konstrukcji | SZT | 46 | 1
1.3.15 | ST-1 | KNR 403/1205/3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1
1.3.16 | ST-1 | KNR 403/1205/4 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | pomiar | 3 | 1
2 |  | Rozdział | 2, Remont pokrycia dachu hali ON1/OC wraz z budynkiem warsztatowym po stronie północnej
2.1 |  | Element | roboty pokrywcze
2.1.1 | ST-1 | KNR 402/9906/1 | (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód do 1300·mm | szt | 29 | 1
2.1.2 | ST-1 | KNR 402/9906/4 | (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód do 3260·mm | szt | 16 | 1
2.1.3 | ST-1 | KNR 217/144/2 (2) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach do 315·mm, wyrzutnie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 12 | 1
2.1.4 | ST-1 | KNR 217/144/6 (2) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach do 800·mm, wyrzutnie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 8 | 1
2.1.5 | ST-1 | KNR 401/519/6 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - wraz z kosztami utylizacji papy | m2 | 2385.75 | 1 | HALA ON1/OC : 48,0*39,0=1 872,00 -3,3*12,5*5=-206,25 Budynek warsztatowy : 48,0*15,0=720,00
2.1.6 | ST-1 | KNR 401/519/7 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna | m2 | 2385.75 | 3
2.1.7 | ST-1 | KNR 401/211/1 | skucie warstw lepikowych - analogia | m2 | 2385.75 | 1
2.1.8 | ST-1 | KNR 401/535/2 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie gzymsów i murów ogniowych | m2 | 250.8 | 1 | 48,0*0,6*6=172,80 39,0*0,5*2=39,00 15,0*0,65*4=39,00
2.1.9 | ST-1 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 94 | 1 | 47*2=94,00
2.1.10 | ST-1 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8 | 1 | 4,0*2,0=8,00
2.1.11 | ST-1 | KNR 402/233/4 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·150·mm | szt | 4 | 1
2.1.12 | ST-1 | KNR 401/347/10 | Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej - analogia skucie nierówności pod spadki obróbek blacharskich | m2 | 180 | 1 | 225,0*0,8=180,00
2.1.13 | ST-1 | KNR 202/923/4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 180 | 1
2.1.14 | ST-1 | KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia : montaż płyty OSB gr 22 mm pod obróbki blacharskie | m2 | 225 | 1
2.1.15 | ST-1 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm | m2 | 250.8 | 1
2.1.16 | ST-1 | KNRW 711/605/6 (13) | Wypełnianie szczelin dylatacyjnych głębokość dylatacji ponad 40 do 80 mm dylatacja pionowa - środek elastyczny dylatujący mur ogniowy od płyt dachowych szer do 2 cm | m | 30 | 1 | 15,0*2=30,00
2.1.17 | ST-1 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 74.4 | 1 | 47,0*1,2=56,40 15,0*0,6*2=18,00
2.1.18 | ST-1 | KNR 401/726/3 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III- ogniomur | m2 | 74.4 | 1
2.1.19 | ST-1 | KNR 202/2601/1 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi silikonowymi styropian gr 10 cm + 1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, | m2 | 112.8 | 1 | 47,0*1,2*2=112,80
2.1.20 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 111.8 | 1 | gruz : 180,0*0,05=9,00 gruz : 74,4*0,035=2,60 papa : 2385,75*0,04*1,05=100,20
2.1.21 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 111.8 | 18
2.1.22 | ST-1 |  | k.i utylizacja materiałów rozbiórkowych | kpL | 1 | 1 | papa 325,16m3 : gruz 4,08+ 59,63 m3 : 1=1,00
2.1.23 | ST-1 | KNR 401/804/7 | Zerwanie spękanej posadzki cementowej | m2 | 2385.75 | 0.1
2.1.24 | ST-1 | KNR 401/803/1 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - analogia | m2 | 2385.75 | 0.1
2.1.25 | ST-1 | KNR 202/1106/1 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm - spadki w korytach dachowych do wpustów - analogia | m2 | 128 | 1
2.1.26 | ST-1 | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm | m2 | 128 | 2
2.1.27 | ST-1 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych warstwowych ROLLBAHN SWISPSPOR BITERM - STYROPAPA gr. 10 cm - płyty klejone i kołkowane do podłoża betonowego dachu laminowane papą termozgrzewalną na welonie z włókien szklanych - IZOLACJA DACHÓW ŁUKOWYCH | m2 | 1665.75 | 1 | HALA ON1/OC : 48,0*39,0=1 872,00 -3,3*12,5*5=-206,25
2.1.28 | ST-1 | KNNR 2/507/1 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną papą 1-warstwowe papa modyfikowana SBS , nawierzchniowa gr 5,2 mm | m2 | 1665.75 | 1
2.1.29 | ST-1 | KNNR 2/507/2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe | m2 | 720 | 1 | 48,0*15=720,00
2.1.30 | ST-1 | KNNR 3/503/4 (2) | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym | m2 | 104.4 | 1 | (48,0+48,0+48,0+15,0+15,0)*0,6=104,40
2.1.31 | ST-1 | KNNR 3/503/5 (2) | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem | m2 | 97 | 1
2.1.32 | ST-1 | KNNR 2/506/1 (1) | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki Dn 150 mm | m | 94 | 1 | 47,0*2=94,00
2.1.33 | ST-1 | KNNR 2/506/3 (2) | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe Dn 150 | m | 6 | 1
2.1.34 | ST-1 | KNNR 2/506/4 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe | szt | 4 | 1
2.1.35 | ST-1 |  | k.i zabezpieczenie szczelne połaci dachowej na czas prowadzenia robót | KPL | 1 | 1
2.2 |  | Element | instalacja odgromowa hala ON1/OC wraz z budynkiem warsztatowym po stronie północnej
2.2.1 | ST-1 | KNR 403/1141/2 | Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego, na podłożu betonowym | szt | 18 | 1
2.2.2 | ST-1 | KNR 403/1140/5 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt | m | 200 | 1
2.2.3 | ST-1 | KNR 403/1140/6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt | m | 350 | 1
2.2.4 | ST-1 | KNR 403/1139/8 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 | m | 80 | 1
2.2.5 | ST-1 | KNR 403/1138/3 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie | szt | 390 | 1
2.2.6 | ST-1 | KNR 403/1138/4 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: blacha | szt | 225 | 1
2.2.7 | ST-1 | KNR 403/1137/6 | Demontaż wsporników | szt | 90 | 1
2.2.8 | ST-1 | KNR 508/601/5 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha - demontaż ( śruba rzymska ) (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 16 | 1
2.2.9 | ST-1 | KNR 508/601/15 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na dachu betonowym, klejone | szt | 230 | 1
2.2.10 | ST-1 | KNR 508/618/1 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych | szt | 85 | 1
2.2.11 | ST-1 | KNR 508/618/2 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych | szt | 74 | 1
2.2.12 | ST-1 | KNR 508/619/3 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu ( śruba rzymska ) | szt | 16 | 1
2.2.13 | ST-1 | KNR 508/606/1 | Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta Fe/Zn 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski | m | 225 | 1
2.2.14 | ST-1 | KNR 508/606/2 | Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta Fe/Zn 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy | m | 550 | 1
2.2.15 | ST-1 |  | K.I konserwacja złączy smar łt3 | KPL | 225 | 1
2.2.16 | ST-1 | KNR 508/713/2 | Wykonanie drobnych konstrukcji kątownik 40*40*5 | kg | 10 | 1
2.2.17 | ST-1 | KNR 401/1212/55 (1) | analogia : czyszczenie i malowanie konstrukcji na dachu - kątowniki stalowe | SZT | 26 | 1
2.2.18 | ST-1 | KNR 403/1205/3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1
2.2.19 | ST-1 | KNR 403/1205/4 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | pomiar | 11 | 1
3 |  | Rozdział | Prace remontowo-budowlane
3.1 |  | Element | korytarz , pom. WC, - parter hali NB
3.1.1 | ST-1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 11.07 | 1 | pom 43 : 2,81*3,94=11,07
3.1.2 | ST-1 | KNR 401/807/4 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 67.07 | 1 | 2,80*17,8=49,84 3,87*1,75=6,77 2,57*4,07=10,46
3.1.3 | ST-1 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 78.14 | 1 | 67,07=67,07 2,81*3,94=11,07
3.1.4 | ST-1 | KNR 401/804/8 | Zerwanie cokolika cementowego | m | 46.14 | 1 | 17,80*2=35,60 2,80=2,80 3,87*2=7,74
3.1.5 | ST-1 | KNR 401/211/1 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, podłogach | m2 | 78.14 | 1
3.1.6 | ST-1 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | m2 | 78.14 | 1
3.1.7 | ST-1 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 78.14 | 1
3.1.8 | ST-1 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa odm 20 gr. 5 cm | m2 | 78.14 | 1
3.1.9 | ST-1 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | m2 | 78.14 | 1
3.1.10 | ST-1 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm | m2 | 78.14 | 3
3.1.11 | ST-1 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 78.14 | 1
3.1.12 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 78.14 | 1
3.1.13 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 78.14 | 1
3.1.14 | ST-1 | NNRNKB 202/2808/6 (2) | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" | m2 | 78.14 | 1
3.1.15 | ST-1 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 114.85 | 1 | (17,80+17,80+3,87+3,87)*2,65=114,85
3.1.16 | ST-1 | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, ściany , 1-warstwowa, 55-01 | m2 | 192.3 | 1 | korytarz : 114,85=114,85 łazienki : (4,10+2,75)*2,5*2=34,25 pom 43 : (2,81+3,94)*2*3,2=43,20
3.1.17 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 192.3 | 1
3.1.18 | ST-1 | NNRNKB 202/2803/6 (2) | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" | m2 | 130.73 | 1 | (17,80+17,80+3,87+3,87)*2,0=86,68 9,8=9,80 (4,10+2,75)*2,5*2=34,25
3.1.19 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 78.97 | 1 | (17,80+17,80+3,87+3,87)*0,65=28,17 7,6=7,60 (2,81+3,94)*2*3,2=43,20
3.1.20 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 78.97 | 1
3.1.21 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 78.97 | 1
3.1.22 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/5 | listwa wykańczająca ; katownik aluminiowy 30x30 | m | 78.97 | 1
3.1.23 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm - demontaż (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 78.22 | 1 | 56,61=56,61 łazienki : 2,57*4,10=10,54 pom. 43 : 2,81*3,94=11,07
3.1.24 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm | m2 | 78.22 | 1
3.1.25 | ST-1 | KNNR 5/503/1 (3) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, LED - wymiana | kpl | 18 | 1
3.1.26 | ST-1 | KNR 402/506/4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm | m | 15 | 1
3.1.27 | ST-1 | KNR 402/506/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm | m | 14 | 1
3.1.28 | ST-1 | KNR 402/506/1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·10-15·mm | m | 24 | 1
3.1.29 | ST-1 | KNR 402/506/2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm | m | 22 | 1
3.1.30 | ST-1 | KNR 401/1212/23 (2) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne | m | 25 | 1
3.1.31 | ST-1 | KNR 401/1212/28 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50·mm, 2-krotne | m | 47 | 1
3.1.32 | ST-1 | KNR 403/308/2 (1) | Wymiana wyłącznika, | szt | 14 | 1
3.1.33 | ST-1 | KNR 403/401/1 | Wymiana puszek podtynkowych, Fi do 60·mm, 1 odgałęzienia, przewody do 2,5·mm2 | szt | 26 | 1
3.1.34 | ST-1 | KNR 403/203/2 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, YDYp 3x1,5 mm2 | m | 280 | 1
3.1.35 | ST-1 | KNR 403/203/2 (2) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, YDYp 3X2,5 mm2 | m | 260 | 1
3.1.36 | ST-1 | KNR 403/306/1 | Wymiana gniazd wtyczkowych | szt | 5 | 1
3.1.37 | ST-1 | KNR 403/904/2 | Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach | kpl | 26 | 1
3.1.38 | ST-1 | KNR 402/515/6 | Wymiana grzejnika z rur żebrowych, o długości 2·m | szt | 6 | 1
3.1.39 | ST-1 |  | k.i dostawa i montaż osłon grzejników rurowo żebrowych z bla chy otworowej z konstrukcją - lakierowane proszkowo wys 1,2m | m | 8 | 1
3.1.40 | ST-1 | KNR 402/517/5 | Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, z rur stalowych lub żebrowych o złączach gwintowanych, Fi·15·mm | kpl | 6 | 1
3.1.41 | ST-1 | KNR 402/105/3 (2) | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi·50·mm | miejsce | 6 | 1
3.1.42 | ST-1 | KNR 402/105/1 (1) | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi·15-20·mm | miejsce | 26 | 1
3.1.43 | ST-1 | KNR 402/130/4 | Demontaż hydrantu ściennego, Fi·50·mm - kpl z wyposażeniem | szt | 1 | 1
3.1.44 | ST-1 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 2 | 1
3.1.45 | ST-1 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2 | 1
3.1.46 | ST-1 | KNR 402/235/7 | Demontaż brodzika | kpl | 1 | 1
3.1.47 | ST-1 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 2 | 1
3.1.48 | ST-1 | KNR 401/330/7 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - poszeżenie otworów drzwiowych | m2 | 9.45 | 1 | 2,10*2*0,25*9=9,45
3.1.49 | ST-1 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 | m2 | 4.13 | 1 | 1,65*2,5=4,13
3.1.50 | ST-1 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0.83 | 1 | 1,25*2,2*0,3=0,83
3.1.51 | ST-1 | KNR 19/931/6 (2) | Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi | m2 | 8.2 | 1 | pom 43 : 1,0*2,1=2,10 pom 14 : 1,0*2,1=2,10 łazienkowe z kratką wentylacyjną i samozamykaczem : 1,0*2,0=2,00 1,0*2,0=2,00
3.1.52 | ST-1 | KNR 19/931/6 (2) | Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi | m2 | 10.38 | 1 | pom 42 : 1,65*2,10=3,47 pom 47 : 1,64*2,1=3,44 pom 17 : 1,65*2,1=3,47
3.1.53 | ST-1 | KNR 401/708/3 (1) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm | m | 49 | 1
3.1.54 | ST-1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 6 | 1
3.1.55 | ST-1 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm | m | 1.5 | 1
3.1.56 | ST-1 | KNR 401/313/6 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180·mm | m | 1.5 | 1
3.1.57 | ST-1 | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 2.52 | 1 | 1,0*2,1*0,3*4=2,52
3.1.58 | ST-1 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 10.5 | 1 | 4,20*2,5=10,50
3.1.59 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 33.2 | 1 | 4,07*2*2,5=20,35 2,57*2*2,5=12,85
3.1.60 | ST-1 |  | k.i dostawa i montaż ścianek i drzwi z płyty HPL gr 12 mm | m2 | 11.8 | 1 | ścianki : 1,3*2,0*2=5,20 0,4*2,0*2=1,60 drzwi : 0,9*2,0=1,80 0,8*2,0*2=3,20
3.1.61 | ST-1 | KNR 401/337/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 18 | 1
3.1.62 | ST-1 | KNR 401/337/7 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły | m | 12 | 1
3.1.63 | ST-1 | KNR 401/210/2 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 | m | 13 | 1
3.1.64 | ST-1 | KNNR 4/112/2 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 25 | 1
3.1.65 | ST-1 | KNNR 4/112/1 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm | m | 34 | 1
3.1.66 | ST-1 | KNNR 4/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 7 | 1
3.1.67 | ST-1 | KNNR 4/132/1 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm | szt | 4 | 1
3.1.68 | ST-1 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 2 | 1
3.1.69 | ST-1 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 2 | 1
3.1.70 | ST-1 | KNNR 4/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 1 | 1
3.1.71 | ST-1 | KNNR 4/234/1 | Pisuar pojedynczy na podczerwień wraz z instalacją elektryczną | kpl | 1 | 1
3.1.72 | ST-1 |  | k.i dostawa i montaż blatów z płyty HPL gr. 12 mm dla posadowienia umywalek szer. 60 cm dł łączna 1,8 m | KPL | 1 | 1
3.1.73 | ST-1 | KNR 402/216/7 | Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi·50·mm | szt | 2 | 1
3.1.74 | ST-1 | KNR 401/106/4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 16.4 | 1 | 11,07*0,01=0,11 67,07*0,035=2,35 78,14*0,05=3,91 46,14*0,03*0,1=0,14 78,14*0,01=0,78 114,85*0,03=3,45 9,45*0,25*0,25=0,59 0,83=0,83 10,50*0,15=1,58 33,20*0,03=1,00 18,0*0,15*0,12=0,32 12,0*0,25*0,25=0,75 13,0*0,045=0,59
3.1.75 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km - wraz z opłatami za utylizację | m3 | 16.4 | 1
3.1.76 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 16.4 | 18
3.1.77 | ST-1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach - myjnia nr 3 | m2 | 23 | 1
3.1.78 | ST-1 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - myjnia nr 3 | m2 | 23 | 1
3.1.79 | ST-1 | NNRNKB 202/2803/5 (2) | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" myjnia nr 3 | m2 | 23 | 1
3.1.80 | ST-1 | KNR 401/210/2 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 myjnia nr 3 - przekrój 0,22 cm x 0,6 głębokość | m | 10 | 2
3.1.81 | ST-1 | KNR 401/202/2 (2) | Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8·mm, żebrowane | kg | 15 | 1
3.1.82 | ST-1 | KNR 401/203/4 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe | m3 | 0.55 | 1 | 10,0*0,22*0,25=0,55
3.1.83 | ST-1 |  | k.i dostawa, montaż na wykonanej ławie odwodnienie liniowego HAURATON D400 szer 20 cm w posadzce hali myjni z wypełnieniem końcowym szczelin materiałem SIKA- myjnia | m | 10 | 1
3.1.84 | ST-1 | KNNR 7/206/2 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20·kg - konstrukcje z markami kotwione do posadzki i dźwigarów - Nawa III | t | 4 | 1 | profil kwadratowy 100x100x6 : 34,0*4,6*0,0174=2,72 kątownik 50x50x5 : 8,0*35,0*0,00377=1,06 6,0*4,6*2*0,00377=0,21 0,01=0,01
3.1.85 | ST-1 | KNNR 7/601/3 | Lekka metalowa obudowa ścian, z blach fałdowych z ociepleniem dwupowłokowym - płyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 10 cm - NAWA III | m2 | 201.11 | 1 | 35,0*4,55=159,25 4,6*4,55*2=41,86
3.1.86 | ST-1 | KNR 202/1611/6 (1) | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6·m, nakłady podstawowe - NAWA III | m2 | 175 | 1 | 35,0*5=175,00
3.1.87 | ST-1 | KNR 202/1205/1 | Bramy stalowe z ościeżnicą pełne - Dostawa i montaż do konstrukcji stalowej bram stalowych dwuskrzydłowych zamykanych na dwa zamki wkładkowe , wypełnienie panel z blach - NAWA III | m2 | 15.75 | 1 | 2,5*3,15*2=15,75
3.1.88 | ST-1 | NNRNKB 202/541/1 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm | m2 | 49.1 | 1 | 35,0*0,25*2=17,50 4,6*0,25*4=4,60 27=27,00
3.1.89 | ST-1 | KNR 217/204/2 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 45·kg - analogia : wentylator kanałowy wraz z sterowaniem i zasilaniem elektrycznym(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1
3.1.90 | ST-1 | KNR 217/123/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 12 | 1
3.1.91 | ST-1 | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 3 | 1
3.1.92 | ST-1 | KNR 401/333/2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 2 | 1
3.1.93 | ST-1 | KNR 401/333/8 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | szt | 3 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ