Kraków, dnia 11.05.2018 r.

Znak sprawy: LZ-281-63/18

LZ/ZP/1219/18

Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Remont pomieszczenia łazienki oraz pomieszczenia kompresora w Stacji Obsługi Autobusów ul. Biskupińska 2 w Krakowie”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: LZ-281-63/18

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Prosimy o dane techniczne dotyczące mat OUT SOUND wymienionych w przedmiarze robót poz. 1.4.17 i 1.4.19. Jaka powinna być gęstość w/w mat akustycznych

Odpowiedź 1 - WYJAŚNIENIE

Wymagana gęstość mat akustycznych wynosi 240 kg/m3

Pytanie 2

Poz. 1.4.20 – drzwi akustyczne dwuskrzydłowe Rw db – jaka ma być akustyczność wymienionych drzwi i z jakiego materiału powinny zostać wykonane?

Odpowiedź 2 - WYJAŚNIENIE

Wymagana akustyczność drzwi : Klasa RW = 27 dB,

Wymagany materiał drzwi :Typ A skrzydło pełne okleinowane

Pytanie 3

Poz. 1.3.30 – wykonanie i montaż obudów wg rysunku nr 1a – obudowa RP24IP66 – brak wymienionego rysunku

Odpowiedź 3 - WYJAŚNIENIE

Rysunek nr 1a o którym mowa w poz. 1.3.30 przedmiaru robót stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4

Poz. 1.1.6 – mowa o oknach aluminiowych. Czy powinny być rozwieralno – uchylne czy tylko rozwieralne?

Odpowiedź 4 - WYJAŚNIENIE

Okna aluminiowe, o których mowa w poz. 1.1.6 przedmiaru robót  mają być rozwieralno-uchylne.

Pytanie 5

Poz. 1.1.35 – wymieniono dwie suszarki – jedną do rak, a druga elektryczną. Do czego ma służyć wymieniona suszarka elektryczna.

Odpowiedź 5 - WYJAŚNIENIE

W poz. 1.1.35 przedmiaru robót wyszczególniono dwie suszarki do rąk.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LZ-281-63/18.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

- rysunek nr 1a

1 x aa