## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec. tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
1. Remont kanału toru 10 na stanowisku podnośnika DKE, 2. Częściowa wymiana okładzin ceramicznych ścian na stanowisku tokarki podtorowej - tor nr. 9, 3.Remont pomieszczenia nr. 33
1 |  | Element | Remont kanału toru 10 na stanowisku podnośnika DKE - ściany gładkie zmywalne , posadzka gładka zmywalna odporna na środki chemiczne i uderzenia
1.1 | ST-1 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 6 | 1
1.2 | ST-1 | KNR 403/1134/2 | Demontaż belki montażowej | szt | 6 | 1
1.3 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 32.63 | 1 | kanał na torze nr 10 : 10,0*1,45*2=29,00 1,25*1,45*2=3,63
1.4 | ST-1 | KNR 401/211/3 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 32.63 | 1 | 32,63=32,63
1.5 | ST-1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 12.5 | 2 | posadzka kanału na torze nr 10 : 10,0*1,25=12,50
1.6 | ST-1 | KNR 401/211/3 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 12.5 | 1 | 12,5=12,50
1.7 | ST-1 | DC 19/101/1 | Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem dwukrotne, powierzchnia pozioma | m2 | 12.5 | 1
1.8 | ST-1 | DC 19/103/2 | Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą , warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2 | m2 | 12.5 | 1
1.9 | ST-1 | DC 19/104/4 (1) | Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą Nivorapid, wypełnienie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie pionowe | m2 | 32.63 | 1
1.10 | ST-1 | DC 19/104/6 (1) | Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą Nivorapid, dodatek za każdy następny 1 mm grubości | m2 | 32.63 | 10
1.11 | ST-1 | DC 19/605/1 (1) | Wykonanie dwuwarstwowej powłoki zabezpieczjącej, powierzchnie poziome i pionowe, epoksydową farbą do zabezpieczania powierzchni betonu n.p Mapecoat I 24 - ściany gładkie zmywalne odporne na chemię | m2 | 32.63 | 1
1.12 | ST-1 |  | k.i Posadzka żywiczna dna kanału odporna na ścieranie, chemię i uderzenia | M2 | 12.5 | 1
1.13 | ST-1 | KNR 401/106/5 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z kanału | m3 | 1.81 | 1 | 32,63*0,04=1,31 12,50*0,04=0,50
1.14 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 1.81 | 1
1.15 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 1.81 | 18
1.16 | ST-1 |  | k.i demontaż schodów do kanału na torze nr 10 z kratami stropnic WEMA wraz z drabiną na drugim końcu kanału, czyszcznie strumieniowo ścierne , cynkowanie i malowanie, ponowny montaż w kanale | KPL | 1 | 1
1.17 | ST-1 | AT 17/108/2 | Cięcie przegród budowlanych o grubości do 10·cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową, przegrody z betonu zbrojonego: ściany - wnęki pod oprawy oświetleniowe LED | m2 | 2.16 | 1 | 0,9*0,2*6*2=2,16
1.18 | ST-1 | KNNR 5/512/1 | ANALOGIA : Oprawy świetlówkowe - LED dł. 75 cm , szer 17 cm . głębokość 5 cm - Hermetic katalog n.p MILO | KPL | 6 | 1
1.19 | ST-1 | KNR 403/1001/7 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton | m | 40 | 1
1.20 | ST-1 | KNR 508/108/1 | Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi·20·mm | m | 40 | 1
1.21 | ST-1 | KNR 508/204/2 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5·mm2 YDY 3x2,5 mm2 | m | 50 | 1
1.22 | ST-1 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm | m | 40 | 1
1.23 | ST-1 | KNR 403/901/1 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 12 | 1
1.24 | ST-1 | KNR 403/401/2 | Wymiana puszek podtynkowych, Fi powyżej 60·mm, 3 odgałęzienia, przewody do 2,5·mm2 | szt | 4 | 1
1.25 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 4 | 1
1.26 | ST-1 | KNR 403/308/3 (1) | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu betonowym | szt | 1 | 1
1.27 | ST-1 |  | K.I Wymiana uszkodzonych rusztów żeliwnych kanału ściekowego ACO szer. 10 cmdł. 0,5 m | KPL | 18 | 1
1.28 | ST-1 | KNRW 712/101/1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcje pełnościenne | m2 | 13 | 1 | 0,65*2*10=13,00
1.29 | ST-1 | KNRW 712/206/1 (2) | Malowanie pędzlem farby do gruntowania poliwinylowe konstrukcje pełnościenne | m2 | 13 | 1
1.30 | ST-1 | KNRW 712/214/1 (1) | Malowanie pędzlem emalie poliwinylowe konstrukcje pełnościenne | m2 | 13 | 1
1.31 | ST-1 |  | k.i Dostawa i montaż pod otwór w szynie odwodnień toru z rury niedzewnej Dn 50 z dwoma giętymi etażami. Montaz po ścianie kanału. w posadzce na dł. 1,5 m w wykutej buździe w posadzce z włączeniem do odwodnienia liniowego w posadzce kanału. Długość całkowita z etażami = 3,0 m | KPL | 4 | 1
2 |  | Element | Remont pom. nr 33
2.1 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 12 | 1
2.2 | ST-1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 38.31 | 1 | 4,50*7,96=35,82 cokolik : (4,50+7,96)*0,1*2=2,49
2.3 | ST-1 | KNR 401/211/3 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 47.82 | 1 | posadzki : 35,82=35,82 warstwy kleju po płytkach : 12=12,00
2.4 | ST-1 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 12 | 1
2.5 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 35.82 | 1
2.6 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 35.82 | 1
2.7 | ST-1 | NNRNKB 202/1130/3 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 35.82 | 1
2.8 | ST-1 | NNRNKB 202/2806/6 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" | m2 | 35.82 | 1
2.9 | ST-1 | KNR 401/702/1 | Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15·cm | m | 24.92 | 1 | (4,50+7,96)*2=24,92
2.10 | ST-1 | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III , pas do 15·cm | m | 24.92 | 1
2.11 | ST-1 | NNRNKB 202/2809/4 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych wys 10 cm | m | 24.92 | 1
2.12 | ST-1 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 15 | 1
2.13 | ST-1 | KNR 12/829/11 | Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana | m2 | 15 | 1
2.14 | ST-1 | KNR 401/1208/2 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 | 44.86 | 1 | (4,50+7,96)*2*1,8=44,86
2.15 | ST-1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | m2 | 34.89 | 1
2.16 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 34.89 | 1 | (4,50+7,96)*2*1,4=34,89
2.17 | ST-1 | KNR 202/2009/2 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku | m2 | 71.75 | 1 | 44,86+34,89=79,75 -8=-8,00
2.18 | ST-1 | KNR 202/2009/7 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian | m2 | 71.75 | 1
2.19 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 45.69 | 1 | 34,89=34,89 10,80=10,80
2.20 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 45.69 | 1
2.21 | ST-1 | KNR 202/1504/4 (1) | Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, podłoża gipsowe, 3-krotne | m2 | 44.86 | 1
2.22 | ST-1 | KNR 402/235/3 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl | 1 | 1
2.23 | ST-1 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 | 1
2.24 | ST-1 | KNR 402/109/1 | Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi·15·mm | szt | 2 | 1
2.25 | ST-1 | KNR 402/212/3 | Wymiana podejścia z rur PCW łączonego Fi·50·mm | miejsce | 2 | 1
2.26 | ST-1 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka owalna w blacie z płyty HPL GR. 10 mm pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 1 | 1
2.27 | ST-1 | KNNR 4/229/5 (2) | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej | szt | 1 | 1
2.28 | ST-1 |  | k.i dostawa i montaż zabudowy z płyty HPL GR. 1 cm z otworami dla zlewu i umywalki owalnej | M2 | 2.24 | 1 | 1,6*0,8=1,28 0,3*1,6=0,48 0,8*0,3*2=0,48
2.29 | ST-1 | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 | m2 | 10.8 | 1 | zabudowa rurociów c.o pod oknem : 4,50*1,2*2=10,80
2.30 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 10.8 | 1
2.31 | ST-1 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 8 | 1
2.32 | ST-1 | KNR 403/203/1 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże betonowe, YDY 3x1,5 | m | 80 | 1
2.33 | ST-1 | KNR 403/902/1 | Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych, przekrój żyły do 6·mm2 | szt | 10 | 1
2.34 | ST-1 | KNR 403/901/1 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 14 | 1
2.35 | ST-1 | KNR 403/1001/2 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: na styku elementów betonowych | m | 28 | 1
2.36 | ST-1 | KNR 403/203/2 (1) | Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże nie betonowe, YDYp 3x2,5 mm2 | m | 60 | 1
2.37 | ST-1 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm | m | 60 | 1
2.38 | ST-1 | KNR 403/402/1 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów, puszki o wymiarach 75x75, 3 odgałęzienia, przewody do 2,5·mm2 | szt | 8 | 1
2.39 | ST-1 | KNR 403/306/2 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | szt | 6 | 1
2.40 | ST-1 | KNR 403/501/1 | Wymiana łączników warstwowych do 25·A, ilość przyłączonych przewodów do 2, podłoże betonowe | szt | 2 | 1
2.41 | ST-1 | KNR 402/521/2 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 | kpl | 1 | 1
2.42 | ST-1 | KNR 402/517/2 (1) | Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, stalowego, płytowego i konwektora, o złączach gwintowanych, Fi·20-32·mm | kpl | 2 | 1
2.43 | ST-1 | KNNR 4/418/10 | Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 3000·mm | szt | 1 | 1
2.44 | ST-1 | KNNR 4/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·20·mm termostatyczny | szt | 1 | 1
2.45 | ST-1 | KNNR 4/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·20·mm powrotny | szt | 1 | 1
2.46 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm | m2 | 35.82 | 1
2.47 | ST-1 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, LED | kpl | 8 | 1
2.48 | ST-1 | KNR 401/333/2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 2 | 1
2.49 | ST-1 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 | 1
2.50 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km warz kosztami utylizacji | m3 | 2.43 | 1 | 38,31*0,04=1,53 0,9=0,90
2.51 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 2.43 | 18
3 |  | Element | częściowa wymiana okładizn ściennych - stanowisko tokarki podtorowej tor 9
3.1 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 62 | 1
3.2 | ST-1 | KNR 401/211/3 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 62 | 1
3.3 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 62 | 1
3.4 | ST-1 | DC 19/104/4 (1) | Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą wypełnienie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie pionowe | m2 | 62 | 1
3.5 | ST-1 | DC 19/104/6 (1) | Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą dodatek za każdy następny 1 mm grubości | m2 | 62 | 1
3.6 | ST-1 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 62 | 1
3.7 | ST-1 | KNR 12/829/7 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana | m2 | 62 | 1
3.8 | ST-1 | KNR 401/106/5 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z kanału | m3 | 2.48 | 1 | 62*0,04=2,48
3.9 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 2.48 | 1
3.10 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 2.48 | 18
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ